Приложение 1

Объекты  недвижимости:

| Реестр № | Наименование | Параметры | Дата ввода в эксплуатацию | Рыночная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39321 | Нежилое здание-подстанция трансформаторная КТП-Н-400. | Площадь: 7,5 кв.м, адрес: пос. Уржумка | 24.04.2009 | 42772 |
| 39322 | Нежилое здание-трансформаторная подстанция №20 у ЧПИ. | Площадь: 34,1 кв.м, адрес: ул. Дворцовая, 16б | 24.04.2009 | 132053 |
| 39323 | Нежилое здание-трансформаторная подстанция №17 на территории больницы. | Площадь: 34,2кв.м, адрес: ул. Дворцовая, №1 | 24.04.2009 | 132337 |
| 39324 | Нежилое здание-трансформаторная подстанция №14 кварт.6 | Площадь : 33,7 адрес : ул.Дворцовая, № 8а | 24.04.2009 | 114408 |
| 39325 | Нежилое здание-подстанция №6 (ТП). | Площадь :33,7 адрес: ул. Дворцовая, 5б | 24.04.2009 | 190680 |
| 39326 | Нежилое здание-трансформаторная подстанция по ул.Чкалова. | Площадь :61,8 адрес :ул. им. В.П. Чкалова, №4-б | 24.04.2009 | 300249 |
| 39327 | Нежилое здание-трансформаторная подстанция в микрорайоне. | Площадь :33,5 адрес :ул. им. А.С. Грибоедова, №10а | 24.04.2009 | 129776 |
| 39328 | Нежилое здание-трансформаторная подстанция №14 ул.Грибоедова. | Площадь :37,6 адрес :ул. им. А.С. Грибоедова, №1б | 24.04.2009 | 160512 |
| 39329 | Нежилое здание-трансформаторная подстанция КВ №9. | адрес :ул. им. Максима Горького, №1б | 24.04.2009 | 131483 |
| 39330 | Нежилое здание- здание трансформаторная подстанция №57 по ул.Зеленая. | Площадь :37,3 адрес :ул. Зеленая, №4 | 24.04.2009 | 216862 |
| 39331 | Нежилое здание-трансформаторная подстанция. | Площадь :37,6 адрес :ул. Зеленая, №15а | 24.04.2009 | 145998 |
| 39332 | Трансформаторная подстанция микрор "А" д.25-30 S-58м2 V-223 м3. | Площадь :47,5 адрес :ул. Зеленая, д.30 | 24.04.2009 | 215155 |
| 39333 | Распределительный пульт Зеленая 25-37 S-107 м2 V-446 м3., назначение: нежилое здание | Площадь :93,7 адрес :ул. Зеленая, д. 25б | 24.04.2009 | 399573 |
| 39335 | Нежилое здание-понизительная трансформаторная подстанция №1. | Площадь :34 адрес :пр.Мира, №14а | 24.04.2009 | 132337 |
| 39336 | Нежилое здание-трансформаторная подстанция №3. | Чел. обл., г.Златоуст, пр.Мира, №4б. | 24.04.2009 | 131483 |
| 39337 | Нежилое здание-распределительная подстанция 4-й микрорайон. | Площадь :178,8 адрес :ул. им. М.С. Урицкого, д. 19б | 24.04.2009 | 925507 |
| 39338 | Нежилое здание-трансформаторная подстанция №18. | Площадь :61,8 кв.м адрес :ул. им. И.И. Шишкина, № 22б | 24.04.2009 | 330132 |
| 39339 | Нежилое здание- трансформаторная подстанция КВ 11А ТП-19. | Площадь :34,1 адрес :ул. им. И.И. Шишкина, д.16а | 24.04.2009 | 145713 |
| 39340 | Нежилое здание- подстанция №8 (ТП). | Площадь :32,9 адрес :ул. им. И.И. Шишкина, д. 2б | 24.04.2009 | 143437 |
| 39341 | Нежилое здание- подстанция №9 (ТП). | Площадь :18,3 адрес :ул. им. И.И. Шишкина, № 3б | 24.04.2009 | 70864 |
| 39342 | Нежилое здание-подстанция № 11 (ТП). | Площадь :17,9 адрес :ул. им. И.И. Шишкина, № 5-а | 24.04.2009 | 69157 |
| 39343 | Нежилое здание-РП микрор "А" д.25-30 S-102м2 V-326м3. | Площадь :51,8 адрес : пр-д Профсоюзов, д. 10-а | 24.04.2009 | 201494 |
| 39344 | Нежилое здание-здание трансформаторной подстанции-65 4-й микрорайон. | Площадь :60,4 адрес :ул. 40-летия Победы, д. 20а | 24.04.2009 | 293134 |
| 39345 | 40-летия Победы, д.12-в. Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое здание | Площадь :50,3 адрес :ул. 40-летия Победы, д. 12-в | 24.04.2009 | 227677 |
| 39346 | Нежилое здание-здание трансформаторной подстанции. | Площадь :63,7 адрес :ул. 40-летия Победы, д. 26-в | 24.04.2009 | 308787 |
| 39347 | Нежилое здание. | Площадь :64,2 адрес :ул. им. Н.П. Полетаева, №27А | 24.04.2009 | 311633 |
| 39348 | Нежилое здание-трансформаторная подстанция Набережная-6. | Площадь :63,8 адрес :ул. им. Н.П. Полетаева, №4А | 24.04.2009 | 310210 |
| 39349 | Нежилое здание-трансформаторная подстанция 5 м/р. | Площадь :63,2 адрес :ул. Южно-есаульская, №8-а | 24.04.2009 | 305941 |
| 39350 | Нежилое здание-трансформаторная подстанция 1 (86) в 5 мкр-не. Назначение: нежилое здание | Площадь :47,6 адрес :ул. Южно-Есаульская, № 4А | 24.04.2009 | 230523 |
| 39351 | Нежилое здание-комплексная трансформаторная подстанция Айского поселка (спортбазы). | Площадь :5,8 адрес :пос. Айский,5 | 24.04.2009 | 42772 |
| 39352 | Нежилое здание-трансформатор №1 у школы №15. | Площадь :61,9 адрес :ул. Зеленая | 24.04.2009 | 300249 |
| 39353 | Нежилое здание-трансформаторная подстанция №20. | Площадь :19,6 адрес :ул. им. М.С. Урицкого, №1-а | 24.04.2009 | 95340 |
| 39354 | Нежилое здание-трансформаторная подстанция ОН №22. | Площадь :24,8 адрес :ул. Дворцовая, № 9а | 24.04.2009 | 128638 |
| 39355 | Нежилое здание-здание электроустановки на станции Уржумка. | Площадь :11,1 адрес :г. Златоуст, пос. Уржумка | 24.04.2009 | 43259 |
| 39356 | Нежилое здание-трансформаторная подстанция овощехранилище. | Площадь :119,3 адрес : район Мясокомбината | 24.04.2009 | 463323 |
| 39357 | Нежилое здание-комплексная трансформаторная подстанция наружная-72 жил. поселка фермы КРС | Площадь :10,6 адрес :с. Веселовка, ул. Ленина, 75 | 24.04.2009 | 69586 |
| 39358 | Нежилое здание-комплексная трансформаторная подстанция наружная-подсобного хоз-ва фермы КРС | Площадь :5,8 адрес : с.Веселовка, ул.Пугачева, д.88-а | 24.04.2009 | 42772 |
| ИТОГО |  |  |  | 7 635 826 |

Движимое имущество:

| Реестр № | Определитель | Параметры | Дата ввода в эксплуатацию | Рыночная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27468 | Силовой кабель | от :ТП-3 4мкр до :д.10 4мкр | 18.04.2007 | 45122 |
| 27469 | Силовой кабель | от :ТП-3 4мкр до :д.№9а 4 мкр | 18.04.2007 | 22561 |
| 27470 | Силовой кабель | от :ТП-4 4мкр до :д.№14 4мкр | 18.04.2007 | 67683 |
| 27471 | Силовой кабель | от :ТП-3 4мкр до :д.№9 4мкр | 18.04.2007 | 45122 |
| 27472 | Силовой кабель | от :ТП до :Аптеки | 18.04.2007 | 90244 |
| 27473 | Силовой кабель | от :ТП-2а до :Д/сада ул. Дворцовая | 18.04.2007 | 22561 |
| 27474 | Силовой кабель | от :ТП-8а до :Д/сад ул. Дворцовая | 18.04.2007 | 9024 |
| 27475 | Силовой кабель н/в | от :ТП-1 до :д.№16 ул. Тульская | 18.04.2007 | 9024 |
| 27476 | Силовой кабель н/в | от :ТП-1 до :ЖКХ ул. Тульская | 18.04.2007 | 9024 |
| 27477 | Силовой кабель н/в | от :ТП-2 до :д.№17 ул. Тульская | 18.04.2007 | 45122 |
| 27478 | Силовой кабель н/в | от :ТП-1 до :д.№15 ул. Тульская | 18.04.2007 | 22561 |
| 27479 | Силовой кабель н/в | от :ТП-1 до :д.№11 ул. Тульская | 18.04.2007 | 18049 |
| 27480 | Силовой кабель н/в | от :ТП-1 до :д.№12 | 18.04.2007 | 54146 |
| 27481 | Силовой кабель н/в | от :ТП-1 до :д.№14 | 18.04.2007 | 22561 |
| 27482 | Силовой кабель н/в | от :д.№8 ул. Тульская | 18.04.2007 | 2256 |
| 27483 | Силовой кабель н/в | от :д.№7 ул. Чкалова | 18.04.2007 | 22561 |
| 27484 | Силовой кабель н/в | от :д. №10 ул. Тульская | 18.04.2007 | 135365 |
| 27485 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-68 до :д. №17 ул. Шишкина | 18.04.2007 | 11280 |
| 27486 | Кабельгая сеть н/в | от :ТП-13 до :Библиотеки ул. Горького,1а | 18.04.2007 | 9927 |
| 27487 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-3 до :д. №1 ул. 50 лет Октября | 18.04.2007 | 11280 |
| 27488 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-1 до :д. № 7 ул. Тургенева ввод 1 | 18.04.2007 | 11280 |
| 27489 | Кабельная сеть н/в | от : до :д. №7 ул. Тургенева ввод 2 | 18.04.2007 | 11280 |
| 27490 | Кабельная сеть н/в | от : до :д. № 15 ул. Тургенева | 18.04.2007 | 2256 |
| 27491 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-8 до :д. №5 ул. Островского | 18.04.2007 | 4512 |
| 27492 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-8 до :д.№ 2 ул. Шишкина | 18.04.2007 | 5415 |
| 27493 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-12 до :д. №12 ул. Грибоедова марка кабеля :ЛЭП 0,4кВт | 18.04.2007 | 5415 |
| 27494 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-12 до :д. №14 ул. Грибоедова марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 5415 |
| 27495 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-12 до :д. № 17 ул. Тургенева марка кабеля :ЛЭА 0,4 кВт | 18.04.2007 | 9024 |
| 27496 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-8а до :д. №12 ул. Тургенева | 18.04.2007 | 4512 |
| 27497 | Кабельная сеть н/в | от :ТП 11 до :д.№1а ул. Островского марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 11280 |
| 27498 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-11 до :д. №1б ул. Островского марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 9024 |
| 27499 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-11 до :д. № 1в ул. Островского марка кабеля :ЛЭП 0,4кВт | 18.04.2007 | 4512 |
| 27500 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-11 до :д.№ 3 ул. Островского марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 11280 |
| 27501 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-11 до :д.№4 ул. Шишкина марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 4512 |
| 27502 | Кабельная сеть н/в | до :д.№32 ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 22561 |
| 27503 | Кабельная сеть н/в | до :д.№34 ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 13537 |
| 27504 | Кабельная сеть н/в | до :д. №36 ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 22561 |
| 27505 | Кабельная сеть н/в | до :д.№38 ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 54146 |
| 27506 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 40 ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 45122 |
| 27507 | Кабельная сеть н/в | до :д. №15 ул. Урицкого | 18.04.2007 | 22561 |
| 27508 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 17 ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 112804 |
| 27509 | Кабельная сеть н/в | до :д. №18 ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 22561 |
| 27510 | Кабельная сеть н/в | до :д. №20 ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 13537 |
| 27511 | Кабельная сеть н/в | до :д.№17 ул. Урицкого | 18.04.2007 | 112804 |
| 27512 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 10а ул.40 лет Победы Ввод1 | 18.04.2007 | 112804 |
| 27513 | Кабельная сеть н/в | до :д.№12 ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 22561 |
| 27514 | Кабельная сеть н/в | до :д.№14 ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 9024 |
| 27515 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 14а ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 22561 |
| 27516 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 16 ул. 40 лет Победы Ввод1 | 18.04.2007 | 9024 |
| 27517 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 16 ул. 40 лет Победы Ввод2 | 18.04.2007 | 67683 |
| 27518 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 17а ул. Урицкого | 18.04.2007 | 67683 |
| 27519 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 19 ул. Урицкого | 18.04.2007 | 13537 |
| 27520 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 19а ул. Урицкого | 18.04.2007 | 22561 |
| 27521 | Кабельная сеть н/в | до :д. №22а ул. Урицкого | 18.04.2007 | 22561 |
| 27522 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 27 ул. Урицкого | 18.04.2007 | 22561 |
| 27523 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 24а ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 67683 |
| 27524 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 26 ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 22561 |
| 27525 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 26а ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 22561 |
| 27526 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 27 ул. Урицкого | 18.04.2007 | 45122 |
| 27527 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 29 ул. Урицкого | 18.04.2007 | 54146 |
| 27528 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 29а ул. Урицкого | 18.04.2007 | 67683 |
| 27529 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 40 ул. Урицкого ввод 1 | 18.04.2007 | 54146 |
| 27530 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 40 ул. Урицкого Ввод 2 | 18.04.2007 | 54146 |
| 27531 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 7а ул. Полетаева | 18.04.2007 | 22561 |
| 27532 | Кабельная сеть н/в | до :д.№№1,3 ул. 30 лет ВЛКСМ | 18.04.2007 | 11280 |
| 27533 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 2 ул.30 лет ВЛКСМ | 18.04.2007 | 2256 |
| 27534 | Кабельная сеть н/в | до :д.№7 ул. Горького | 18.04.2007 | 9024 |
| 27536 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 3 ул. Полетаева | 18.04.2007 | 4512 |
| 27537 | Кабельная сеть н/в | до :д.№5 ул. Полетаева | 18.04.2007 | 2256 |
| 27538 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 3 ул. Некрасова | 18.04.2007 | 9927 |
| 27539 | Кабельная сеть н/в | до :д.№12 ул. Тульская | 18.04.2007 | 4512 |
| 27540 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-10 до :д.№№12,14 ул. 50 лет Октября марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 2256 |
| 27541 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-10 до :д. №2 ул. Мичурина марка кабеля :ЛЭП 0,4кВт | 18.04.2007 | 2256 |
| 27542 | Кабельная сеть н/в | до :д. №1 ул. Чкалова | 18.04.2007 | 4512 |
| 27543 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 2 ул. Чкалова Ввод № 1 | 18.04.2007 | 4512 |
| 27544 | Кабельная сеть н/в | до :д.№3 ул. Чкалова | 18.04.2007 | 2256 |
| 27545 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-13 до :д. № 4 ул. Чкалова марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 4512 |
| 27546 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-13 до :д. № 4а ул. Чкалова марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 2707 |
| 27547 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-13 до :д. № 2а ул. Горького | 18.04.2007 | 9024 |
| 27548 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 9 ул. Тульская | 18.04.2007 | 9024 |
| 27549 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 8 ул. 50 лет Октября | 18.04.2007 | 2256 |
| 27550 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 10 ул. 50 ле Октября | 18.04.2007 | 6768 |
| 27551 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 2 ул. Чкалова Ввод 2 | 18.04.2007 | 6768 |
| 27552 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-5 до :д.1ул.50летОкт,д.2 ул.Просвещ | 18.04.2007 | 22561 |
| 27553 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-5 до :д.№4 ул. Просвещения | 18.04.2007 | 54146 |
| 27554 | Кабельная сеть н/в | до :д.№3а ул. Горького | 18.04.2007 | 22561 |
| 27555 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 3 ул. Тульская | 18.04.2007 | 67683 |
| 27556 | Кабельная сеть н/в | до :д.№5 ул. Тульская | 18.04.2007 | 22561 |
| 27557 | Кабельная сеть н/в | до :д.№7 ул. Тульская | 18.04.2007 | 76707 |
| 27558 | Кабельная сеть н/в | до :д.№6 ул. Чкалова | 18.04.2007 | 67683 |
| 27559 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 25 ул. Полетаева | 18.04.2007 | 112804 |
| 27560 | Кабельная сеть н/в | до :д. №25а ул. Полетаева | 18.04.2007 | 112804 |
| 27561 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 35 ул. Урицкого Ввод 1 | 18.04.2007 | 67683 |
| 27562 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 35 ул. Урицкого Ввод 2 | 18.04.2007 | 67683 |
| 27563 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 39 ул. Урицкого | 18.04.2007 | 9024 |
| 27564 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 2 ул. Южно-Есаульская | 18.04.2007 | 45122 |
| 27565 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 20 ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 9024 |
| 27566 | Кабельная сеть н/в | до :д.№50 ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 67683 |
| 27567 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 54 ул. 40 лет Победы Ввод1 | 18.04.2007 | 22561 |
| 27568 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 54 ул. 40 лет Победы Ввод2 | 18.04.2007 | 22561 |
| 27569 | Кабельная сеть н/в | от :РП-5 до :д.№ 56 ул. 40 лет Победы Ввод1 | 18.04.2007 | 67683 |
| 27570 | Кабельная сеть н/в | до :д.№56 ул. 40 лет Победы Ввод 2 | 18.04.2007 | 90244 |
| 27571 | Кабельная сеть н/в | от :д.№56 ул.40 лет Победы Ввод3 | 18.04.2007 | 90244 |
| 27572 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 46 ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 9024 |
| 27573 | Кабельная сеть н/в | до :д.№48 ул. 40 лет Победы Ввод1 | 18.04.2007 | 22561 |
| 27574 | Кабельная сеть н/в | до :д. №48 ул. 40лет Победы ввод 2 | 18.04.2007 | 45122 |
| 27575 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 54а ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 9024 |
| 27576 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 8 ул.Южно-Есаульская Ввод1 | 18.04.2007 | 13537 |
| 27577 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 8ул.Южно-Есаульская Ввод2 | 18.04.2007 | 22561 |
| 27578 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-16 до :д.№№1,3,5 ул. Грибоедова марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 9024 |
| 27579 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-16 до :д.№ 14 ул. Шишкина марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 2256 |
| 27580 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-16 до :д.№№16,18 ул. Шишкина марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 4512 |
| 27581 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-14 до :д. № 3б ул. Грибоедова марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 9024 |
| 27582 | Кабельная сеть н/в | от :ТП17 до :д.№5б ул. Грибоедова марка кабеля :ЛЭП 0,4кВт | 18.04.2007 | 9024 |
| 27583 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-17 до :д. №7 ул. Грибоедова | 18.04.2007 | 9024 |
| 27585 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-17 до :д.№№20,22,24 ул. Дворцовая марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 11280 |
| 27586 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-17 до :д. №20б ул. Дворцовая марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 9024 |
| 27587 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-18 до :д. №22а ул. Дворцовая марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 2256 |
| 27588 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-18 до :д. №26,28 ул. Дворцовая марка кабеля :ЛЭП 0,4кВт | 18.04.2007 | 9024 |
| 27589 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 22 ул. Шишкина | 18.04.2007 | 9024 |
| 27590 | Кабельная сеть н/в | до :д. №22а ул. Шишкина | 18.04.2007 | 2256 |
| 27591 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-18 до :д. №24б ул. Шишкина марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 2256 |
| 27592 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-19 до :д. № 3 ул. Дворцовая марка кабеля :ЛЭП 0,4кВт | 18.04.2007 | 2707 |
| 27593 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-19 до :д. №5 ул. Дворцовая марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 9024 |
| 27594 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-19 до :д.№3 ул. Урицкого марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 2707 |
| 27595 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-19 до :д. № 3а ул. Урицкого | 18.04.2007 | 9024 |
| 27596 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-20 до :д.№11 ул. Грибоедова марка кабеля :ЛЭП 0,4кВт | 18.04.2007 | 13537 |
| 27597 | Кабельная линия н/в | от :ТП-20 до :д.№№13,15 ул. Грибоедова | 18.04.2007 | 6768 |
| 27598 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 1 ул. Урицкого | 18.04.2007 | 2707 |
| 27599 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 7а ул. Дворцовая | 18.04.2007 | 9024 |
| 27600 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 7б ул. Дворцовая | 18.04.2007 | 2256 |
| 27601 | Кабельная сеть н/в | до :д.№9 ул. Дворцовая | 18.04.2007 | 13537 |
| 27602 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 7 ул. Урицкого | 18.04.2007 | 13537 |
| 27603 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-22 до :д. №9 ул. Урицкого | 18.04.2007 | 9024 |
| 27604 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 10 ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 9024 |
| 27605 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 11 ул. Дворцовая | 18.04.2007 | 9024 |
| 27606 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 7 ул. Шишкина | 18.04.2007 | 22561 |
| 27607 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 13а ул. Шишкина | 18.04.2007 | 9024 |
| 27608 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 15 ул. Шишкина | 18.04.2007 | 6768 |
| 27609 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 7а ул. Урицкого | 18.04.2007 | 9024 |
| 27610 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 7б ул. Урицкого Ввод1 | 18.04.2007 | 9024 |
| 27611 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 7б ул.Урицкого Ввод2 | 18.04.2007 | 9024 |
| 27612 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 11б ул. Урицкого | 18.04.2007 | 4512 |
| 27613 | Кабельная сеть н/в | до :д. №13 ул. Урицкого | 18.04.2007 | 2256 |
| 27614 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 30 ул. Урицкого | 18.04.2007 | 13537 |
| 27615 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 32 ул. Урицкого | 18.04.2007 | 9024 |
| 27616 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 34 ул. Урицкого | 18.04.2007 | 22561 |
| 27617 | Кабельная сеть н/в | до :д. №34а ул. Урицкого | 18.04.2007 | 54146 |
| 27618 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 5 ул. Зеленая | 18.04.2007 | 9024 |
| 27619 | Кабельная сеть н/в | до :д. №6 ул. Зеленая | 18.04.2007 | 22561 |
| 27620 | Кабельная сеть н/в | до :д. №8 ул. Зеленая | 18.04.2007 | 45122 |
| 27621 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 24 пр. Мира | 18.04.2007 | 45122 |
| 27622 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 26 пр. Мира | 18.04.2007 | 45122 |
| 27623 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 12 ул. Зеленая | 18.04.2007 | 45122 |
| 27624 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 13 ул. Зеленая | 18.04.2007 | 13537 |
| 27625 | Кабельная сеть н/в | до :д. №№ 14,15 ул. Зеленая | 18.04.2007 | 45122 |
| 27626 | Кабельная сеть н/в | до :д. №16 ул. Зеленая | 18.04.2007 | 45122 |
| 27627 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 18 ул. Зеленая | 18.04.2007 | 67683 |
| 27628 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 22 пр. Мира | 18.04.2007 | 67683 |
| 27629 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 4 ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 67683 |
| 27630 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 25 ул. Зеленая | 18.04.2007 | 67683 |
| 27631 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 28 ул. Зеленая | 18.04.2007 | 67683 |
| 27632 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 31 ул. Зеленая | 18.04.2007 | 67683 |
| 27633 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 8 ул. Олимпийская | 18.04.2007 | 22561 |
| 27634 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 20 ул. Олимпийская Ввод1 | 18.04.2007 | 45122 |
| 27635 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 20 ул. Олимпийская Ввод2 | 18.04.2007 | 54146 |
| 27636 | Кабельная сеть н/в | до :д.№11 ул. 40 лет Победы Ввод1 | 18.04.2007 | 22561 |
| 27637 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 11 ул. 40 лет Победы Ввод2 | 18.04.2007 | 45122 |
| 27638 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 24 ул. Зеленая | 18.04.2007 | 67683 |
| 27639 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 29 ул. Зеленая Ввод1 | 18.04.2007 | 45122 |
| 27640 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 29 ул. Зеленая Ввод2 | 18.04.2007 | 54146 |
| 27641 | Кабельная сеть н/в | до :д.№№2,4 ул. Профсоюзов | 18.04.2007 | 90244 |
| 27642 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 30 пр. Мира | 18.04.2007 | 54146 |
| 27643 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 21 ул. Олимпийская Ввод1 | 18.04.2007 | 90244 |
| 27644 | Кабельная сеть н/в | до :д. №21 ул. Олимпийская Ввод 2 | 18.04.2007 | 90244 |
| 27645 | Кабельная сеть н/в | до :д. №6 ул. Профсоюзов | 18.04.2007 | 112804 |
| 27646 | Кабельная сеть н/в | до :д. №8 ул. Профсоюзов | 18.04.2007 | 67683 |
| 27647 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 10 ул. Профсоюзов | 18.04.2007 | 45122 |
| 27648 | Кабельная сеть н/в | до :д.№12 ул. Профсоюзов ввод1 | 18.04.2007 | 22561 |
| 27649 | Кабельная сеть н/в | до :д.№12 ул. Профсоюзов ввод2 | 18.04.2007 | 45122 |
| 27650 | Кабельная сеть н/в | до :д. №3 ул. Профсоюзов | 18.04.2007 | 67683 |
| 27651 | Кабельная сеть н/в | до :д.№5 ул. Профсоюзов | 18.04.2007 | 54146 |
| 27652 | Кабельная сеть н/в | до :д. №7 ул. Профсоюзов | 18.04.2007 | 90244 |
| 27653 | Кабельная сеть н/в | до :д.№9 ул. Профсоюзов | 18.04.2007 | 112804 |
| 27654 | Кабельная сеть н/в | до :д. №14 ул. Олимпийская | 18.04.2007 | 67683 |
| 27655 | Кабельная сеть н/в | до :д.12 ул. Олимпийская | 18.04.2007 | 22561 |
| 27656 | Кабельная сеть н/в | до :д. №1 ул. Уральская | 18.04.2007 | 112804 |
| 27657 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 10а ул.40лет Победы Ввод2 | 18.04.2007 | 112804 |
| 27658 | Кабельная сеть н/в | до :д.№15 ул.40 лет Победы | 18.04.2007 | 9024 |
| 27659 | Кабельная сеть н/в | до :д.№17 ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 67683 |
| 27660 | Кабельная сеть н/в | до :д.№19 ул. 40 лет Победы | 18.04.2007 | 45122 |
| 27661 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 1 ул. Профсоюзов | 18.04.2007 | 22561 |
| 27662 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-14 до :д. №2 ул. 40 лет Победы Ввод1 марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 22561 |
| 27663 | Кабельная сеть н/в | до :д.№2 ул.40 лет Победы Ввод2 | 18.04.2007 | 45122 |
| 27664 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-14 до :д.№1а ул.Грибоедова марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 9024 |
| 27665 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-14 до :д.№ 3а ул. Грибоедова марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 9024 |
| 27666 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 9 ул. Грибоедова | 18.04.2007 | 6768 |
| 27667 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-14 до :д.№6 ул.Шишкина марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 9024 |
| 27668 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-14 до :д.№ 11 ул.Шишкина марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 9024 |
| 27669 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-2 до :д.№4 ул. Островского | 18.04.2007 | 2256 |
| 27670 | Кабельная сетьн/в | до :д.№4 ул.Тургенева | 18.04.2007 | 9024 |
| 27671 | Кабельная сеть н/в | до :д.№1 ул.Островского Протяженность :320м | 18.04.2007 | 144390 |
| 27672 | Кабельная сеть н/в | до :д.№5 ул.Островского Протяженность :50м | 18.04.2007 | 22561 |
| 27673 | Кабельная сеть н/в | до :д.№2а ул. Олимпийская Протяженность :150м | 18.04.2007 | 67683 |
| 27674 | Кабельная сеть н/в | до :д.№15 ул.Олимпийская Протяженность :100м | 18.04.2007 | 45122 |
| 27675 | Кабельная сеть н/в | до :д.№19 ул.Олимпийская Протяженность :200м | 18.04.2007 | 90244 |
| 27676 | Кабельная сеть н/в | до :д. №17 ул. Олимпийская Протяженность :100м | 18.04.2007 | 45122 |
| 27677 | Кабельная сеть н/в | до :д.№7 ул. Зеленая Протяженность :80м | 18.04.2007 | 36097 |
| 27678 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 17 ул.Зеленая Протяженность :50м | 18.04.2007 | 22561 |
| 27679 | Кабельная сеть н/в | до :д.№19 ул. Зеленая Протяженность :200м | 18.04.2007 | 90244 |
| 27680 | Кабельная сеть н/в | от :ТП-11 до :д.№ 5 ул.Шишкина Протяженность :70м марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 31585 |
| 27681 | Кабельная сеть н/в | до :д.№6 ул.Шишкина Протяженность :100м | 18.04.2007 | 45122 |
| 27682 | Кабельная сеть н/в | до :д.№13 ул. Шишкина Протяженность :120м | 18.04.2007 | 54146 |
| 27683 | Кабельная сеть н/в | до :д.№15 ул.Шишкина Протяженность :50м | 18.04.2007 | 22561 |
| 27684 | Кабельная сеть н/в | до :д.№24 ул. Шишкина Протяженность :150м | 18.04.2007 | 67683 |
| 27685 | Кабельная сеть н/в | до :д.№27 ул.Полетаева Протяженность :50м | 18.04.2007 | 22561 |
| 27686 | Кабельная сеть н/в | до :д.№20а ул. Дворцовая | 18.04.2007 | 22561 |
| 27687 | Кабельная сеть н/в | до :д.№30 ул. Дворцовая Протяженность :200м | 18.04.2007 | 90244 |
| 27688 | Кабельная сеть н/в | до :д.№10 ул. 40 лет Победы Протяженность :250м | 18.04.2007 | 112804 |
| 27689 | Кабельная сеть н/в | до :д.№22 ул. 40 лет Победы Протяженность :250м | 18.04.2007 | 112804 |
| 27690 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 22а ул. 40 лет Победы Протяженность :150м | 18.04.2007 | 67683 |
| 27691 | Кабельгная сеть н/в | до :д.№2а ул.Чкалова Протяженность :100м | 18.04.2007 | 45122 |
| 27692 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 118 ул. Чкалова Протяженность :150м | 18.04.2007 | 67683 |
| 27693 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 122 ул. Чкалова Протяженность :120м | 18.04.2007 | 54146 |
| 27694 | Кабельная сеть н/в | до :д.№ 124 ул. Чкалова Протяженность :100м | 18.04.2007 | 45122 |
| 27695 | Кабельная сеть н/в | до :д.№126 ул.Чкалова Протяженность :120м | 18.04.2007 | 54146 |
| 27696 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 33 ул. Урицкого Протяженность :50м | 18.04.2007 | 22561 |
| 27697 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 36 ул. Урицкого Протяженность :250м | 18.04.2007 | 112804 |
| 27698 | Кабельная сеть н/в | до :д.№9 ул. Грибоедова Протяженность :250м | 18.04.2007 | 112804 |
| 27699 | Кабельная сеть н/в | до :д. № 11 ул. Грибоедова Протяженность :200м | 18.04.2007 | 90244 |
| 27700 | Кабельная сеть н/в | до :д.№16 ул.Грибоедова Протяженность :20м | 18.04.2007 | 9024 |
| 27701 | Кабельная сеть н/в | до :д.№18 ул. Грибоедова Протяженность :300м | 18.04.2007 | 135365 |
| 27702 | ВЛ0,4кВ | Местонахождение :до д.№37 по ул.Панфилова Протяженность :1 прол | 18.04.2007 | 1774 |
| 27703 | Воздушная линия 0,4кВ по ул.Садовая, Характеристика: каб.сеть н/в,провода самонесущие изолированные марки СИП-3 1х70; железобетонные опоры серии 22.0002 на базе стоек СВ105-5 | Местонахождение :до домов №№2-7 по ул. Садовая Протяженность :510 м | 18.04.2007 | 180981 |
| 27704 | ВЛ0,4кВ,каб.сеть н/в | Местонахождение : до ж/д Орловские теплицы Протяженность : 30м-12 прол. | 18.04.2007 | 10646 |
| 27705 | Воздушная линия 0,4кВ по ул.Садовая Характеристика: Каб.сеть н/в,провода самонесущие изолированные марки СИП-3 1х70; железобетонные опоры серии 22.0002 на базе стоек СВ105-5 | Местонахождение :в т.ч. на тер.п.Хладокомбинат. Протяженность : общая 1000 м от :ТП молокозавода до :пос.Хладокомбинат | 18.04.2007 | 354864 |
| 27706 | ВЛ0,4кВ | Местонахождение :от оп.к/сети №9 до ж.д.1960км | 18.04.2007 | 124202 |
| 27707 | КЛЭПул.Островского,1 | от :ТП-11 Протяженность :320м | 18.04.2007 | 144390 |
| 27708 | КЛЭПул.Островского,5 | от :ТП-8 Протяженность :50м | 18.04.2007 | 22561 |
| 27709 | КЛЭП ул.Зеленая,7 | от :ТП-57 Протяженность :80м | 18.04.2007 | 36097 |
| 27710 | КЛЭП ул.Зеленая,19 | от :ТП-57 Протяженность :200м | 18.04.2007 | 90244 |
| 27711 | КЛЭП ул.Шишкина,13 | от :ТП-64 Протяженность :120м | 18.04.2007 | 54146 |
| 27712 | КЛЭП ул.Шишкина,24 | от :ТП-18 Протяженность :150м | 18.04.2007 | 67683 |
| 27713 | КЛЭП ул.Урицкого,33 | от :ТП-75 Протяженность :50м | 18.04.2007 | 22561 |
| 27714 | КЛЭП ул.Дворцовая,13 | от :ТП-22 Протяженность :280м | 18.04.2007 | 126341 |
| 27715 | КЛЭПул.Полетаева,27 | от :ТП-84 Протяженность :50м | 18.04.2007 | 22561 |
| 27716 | КЛЭПул.Дворцовая,20а | от :ТП-17 Протяженность :50м | 18.04.2007 | 22561 |
| 27717 | КЛЭПул.Зеленая,17 | от :ТП-56 Протяженность :50м | 18.04.2007 | 22561 |
| 27718 | КЛЭП ул.Шишкина,15 | от :ТП-64 Протяженность :50м | 18.04.2007 | 22561 |
| 27719 | КЛЭП 40летПобеды,22 | от :РП-4 Протяженность :250м | 18.04.2007 | 112804 |
| 27720 | КЛЭП 40летПобеды,22а | от :ТП-70 Протяженность :150м | 18.04.2007 | 67683 |
| 27721 | КЛЭП ул.Урицкого,36 | от :ТП-71 Протяженность :250м | 18.04.2007 | 112804 |
| 27722 | КЛЭП ул.Чкалова,2а | от :ТП13 до :Чкалова 2А марка кабеля :ЛЭП 0,4 Квт | 18.04.2007 | 135365 |
| 27723 | КЛЭП Олимпийская,2а | от :ТП-57 Протяженность :150м | 18.04.2007 | 67683 |
| 27724 | КЛЭП Грибоедова,9 | от :ТП-20 Протяженность :250м | 18.04.2007 | 112804 |
| 27725 | КЛЭП Грибоедова,11 | от :ТП-20 Протяженность :200м | 18.04.2007 | 90244 |
| 27726 | КЛЭП ул.Чкалова,118 | от :ТП-52 Протяженность :150м | 18.04.2007 | 67683 |
| 27727 | КЛЭП ул.Чкалова,122 | от :ТП-52 Протяженность :120м | 18.04.2007 | 54146 |
| 27728 | КЛЭП ул.Чкалова,124 | от :ТП-52 Протяженность :100м | 18.04.2007 | 45122 |
| 27729 | КЛЭП ул.Чкалова,126 | от :ТП-52 Протяженность :120м | 18.04.2007 | 54146 |
| 27730 | КЛЭП ул.Шишкина,5 | от :ТП-11 Протяженность :70м | 18.04.2007 | 31585 |
| 27731 | КЛЭПул. Панфилова,37 | от :КТП-40 Протяженность :1 пролет | 18.04.2007 | 9024 |
| 27732 | КЛЭПул.Урицкого,11 | от :ТП-71 Протяженность :250м | 18.04.2007 | 112804 |
| 27733 | КЛЭП ул.Урицкого,11а | от :ТП-71 Протяженность :200м | 18.04.2007 | 90244 |
| 27734 | КЛЭП ул.Шишкина,6 | от :ТП-14 Протяженность :100м | 18.04.2007 | 45122 |
| 27735 | КЛЭПул.Грибоедова,16 | от :ТП-48 Протяженность :20м | 18.04.2007 | 9024 |
| 27736 | КЛЭПул.Грибоедова,18 | от :ТП-48 Протяженность :300м | 18.04.2007 | 135365 |
| 27737 | КЛЭП 40летПобеды,10 | от :ТП-64 Протяженность :250м | 18.04.2007 | 112804 |
| 27738 | КЛЭПул.Дворцовая,30 | от :ТП-64 Протяженность :200м | 18.04.2007 | 90244 |
| 27739 | КЛЭП ул.Садовая,2 | от :ТП-молокозавода Протяженность :20м | 18.04.2007 | 9024 |
| 27740 | КЛЭП ул.Садовая,3 | от :ТП-молокозавода Протяженность :20м | 18.04.2007 | 9024 |
| 27741 | КЛЭП ул.Садовая,4 | от :ТП-молокозавода Протяженность :20м | 18.04.2007 | 9024 |
| 27742 | КЛЭП ул.Садовая,5 | от :ТП-молокозавода Протяженность :20м | 18.04.2007 | 9024 |
| 27743 | КЛЭП ул.Садовая,6 | от :ТП-молокозавода Протяженность :20м | 18.04.2007 | 9024 |
| 27744 | КЛЭП ул.Садовая,7 | от :ТП-молокозавода Протяженность :20м | 18.04.2007 | 9024 |
| 27745 | КЛЭП ж/д Орлов.тепл. | от :КТПН-теплиц Протяженность :30м | 18.04.2007 | 13537 |
| 27746 | КЛЭП Олимпийская,19 | от :ТП-82 Протяженность :100м | 18.04.2007 | 45122 |
| 27747 | КЛЭП Олимпийская,19 | от :ТП-82 Протяженность :100м | 18.04.2007 | 45122 |
| 27748 | КЛЭП Олимпийская,19 | от :ТП-82 Протяженность :200м | 18.04.2007 | 90244 |
| 27749 | КЛЭП п.Хлебокомбинат |  | 18.04.2007 | 6768 |
| 28548 | Кабельные сети |  | 18.04.2007 | 4512 |
| 28883 | Соооружение-воздушная линия 220В | Местонахождение : по ул.Суворова,Панфилова. Литера Вл1. Протяженность: от опор № 951 до № 973, ОТ № 1012 до 1030, от№ 953 до № 1025, от № 1011 до № 1031, от № 1000 до №1021, от № 979 до № 999. Кол-во опор-90,материал стен- дерево. | 1/03/1964 | 269925 |
| 28884 | сооружение- воздушная линия 380/220В, Литера Вл2 | Протяженность: от опор №487 -574,№ 491-493,№ 564--550,№ 494- 564,№452-454,№ 455-477,№ 458-462,№ 460-465,№ 467-469,№ 480-508,№ 478-536,№503-504,№503-505,№498-500, №532-528,№ 538-541,№ 539-540,№ 509-579,№ 516-517,№523-593,№ 539-540.Марка кабеля А-35,А50,А70.Кол-во опор-120 (дерево) | 1/03/1964 | 337406 |
| 28885 | сооружение- воздлушная линия 380/220В, кол-во опор-37 (дерево) | Местонахождение : г.Златоуст, пос. Дегтярка Протяженность: 1751,32 м.(кабель А-35,50,70) от : ТП Дегтярка по пос.Дегтярка | 1/03/1964 | 236363 |
| 28886 | сооружение-воздушная линия 380/220В от ТП Каменный карьер по ул Бер.Уржумка.Литера Вл4. | Протяженность: от опор №№ 262 до № 785, от № 784 до № 775,от № 786 до №787, от № 789 до №761, от № 756 до № 774, от № 771 до 772, от №640 до № 638, от 778 до № 780. Марка провода:А-35.А-50,А-70, кол-во опор-57, материал опор- дерево. | 1/03/1964 | 145759 |
| 28887 | Соор.воз.лин380/220В | Местонахождение :г.Златоуст.,пос.Дегтярка Протяженность :1083,09 м. Кабель А-35,50,70 от :ТП 10 по пос.Дегтярка | 1/03/1964 | 146177 |
| 28888 | Соор.воз.лин380/220В | Местонахождение : г.Златоуст,ж.д.ст.Уржумка Протяженность :3183,56 м. (Кабель А-35,50,70) от : ТП Уржумка по ст.Уржумка | 1/03/1964 | 429661 |
| 28889 | Соор.воз.лин380/220В | Местонахождение :г.Златоуст,поселок Балашиха Протяженность :1518,49 (кабель А-35,50,70) от :ТП подсобное хозяйство до :по подсобному хозяйству | 1/03/1964 | 204939 |
| 28890 | сооружение-воздушная линия 380/220В.Литера Вл8, кол-во опор-122 (дерево) | Челябинская область,г.Златоуст, ул.40-летия Победы, ул.Подольская, ул.Полевая, ул.им.В.С.Кащеева | 1/03/1964 | 337406 |
| 28891 | Сооруж.-воздуш.линия | Местонахождение : г.Златоуст,30 летия ВЛКСМ Протяженность: 580,93 м ( Кабель А-35,50,70) от :КТП СОШ №5 до :по ул.30 летия ВЛКСМ | 1/12/1958 | 52269 |
| 28892 | Сооруж.-воздуш.линия | Местонахождение :ул..В.П.Чкалова,И.В.Мичурина Протяженность :523,23 м. (кабель А-35,50,70) от :ТП Некрасолва по ул.Чкалова до :по ул.Мичурина | 1/12/1952 | 47078 |
| 28893 | Сооруж.-воздуш.линия | Местонахождение : ул.Маяков,Лерм,Гоголя,Мендел Протяженность :5806,43 м (Кабель А-35,50,70) от :КТПинд.пос. по ул.Маяковского до :поул.Лермонт,Гоголя,Менделеева | 1/12/1948 | 522433 |
| 28894 | Сооруж.-воздуш.линия | Местонахождение : ул..Воровс.,Грибоед,Попова,Ури Протяженность :4365,71м. (кабель А 35,50,70) от :КТП инд.пос.2 по ул.Воровского до :по ул.Грибоед.,Попова,Урицкого | 1/12/1948 | 392805 |
| 28895 | Сооруж.-воздуш.линия | Местонахождение :г.Златоуст,ул.Базарная Протяженность :193,81 м.(от опор№ 931-936) от :ТП 45 до :30-го источника | 1/12/1965 | 26157 |
| 28896 | Сооруж.подзем.кабель | Протяженность :600 м. кабель СБ3х95+1х50 Месторасположение :ул.им.М.Горького,д.4,д.5 от :ТП-6 до :дома4 и 5 по ул.Горького | 1/12/1959 | 173235 |
| 28897 | Сооруж.лин. электр-ч | Протяженность :8002м.отТП44 на нас-ю 3го подъ Месторасположение :ул.Тульская,им.Н.А.Некрасова от :по ул.Тульской, Некрасова до :по Молодежному поселку | 1/12/1959 | 1880544 |
| 28898 | Соор.подз.каб 1000В | Протяженность :400м Кабель СБ 1х70+1х35 Месторасположение :ул.им.М.Горького,д.3 от :ТП-6 до :дома 3 по ул.Горького | 1/12/1959 | 94004 |
| 28899 | Соор.подз.каб1000Вт | Протяженность :500 м. Месторасположение :ул.им.М.Горького,д.1 и д.2 от :ТП-6 до :домов 1,2 по ул.Горького | 1/12/1959 | 117505 |
| 28900 | сооружение- кабель, Литера К14 | Протяженность: 490м. СБ3х95+1х40,СБ3х50+1х125 от ул.Грибоедова,от ТП-12 до д.14,от ТП-12 до д.17 по ул.Тургенева, от ТП-12 до д.10 по ул.Грибоедова, от д.10 до д.8 ул.Грибоедова, от д.8 до д.6, от д.6 до д.12 ул.Грибоедова. | 1/12/1961 | 172732 |
| 28901 | Соор.кабельная линия | Протяженность :345 м СБ 3х95,АСБ3х50+1х25 Месторасположение :ул.50 летия Октября от :ТП-10 до :домов16,17,18 по 50лет Октября | 1/12/1961 | 138991 |
| 28902 | Соор.каб.лин.до1000В | Протяженность :64м Месторасположение :ул.Тульская, снабж.д/садов от :ТП-30 до :зд-я (быв/сад) ул.Тульская | 1/12/1961 | 16115 |
| 28903 | Соор.каб.лин.до1000В | Протяженность :170 м Месторасположение :ул.им.И.И.Шишкина,д.29,д30 от :ТП-18 до д.22, от д.24 до :по ул.Шишкина АСБ 3х95+1х50 | 1/11/1964 | 42805 |
| 28904 | Сооруж.кабельн линии | Протяженность : 308м от ТП-20 до д.3 по Урицк. Месторасположение : ул.им.М.С.Урицкого, д.1 электроснаб. домов 3,4 в кв11а | 1/12/1965 | 77553 |
| 28905 | Соор.кабел.линия1000 | Протяженность :120 м (отТП11 до д/с №76) Месторасположение :ул.им.И.И.Шишкина от :ТП Электроснаб.Д/сада №76 | 1/12/1965 | 30215 |
| 28906 | Соор.каб.лин.до1000В | Протяженность :170м (ААБ 3х50+1х25, ААБ3х50) Месторасположение :ул.Дворцовая от :ТП-17 - д.20б - д/с №70 | 1/12/1965 | 27909 |
| 28907 | Соор.каб.лин.до1000В | Протяженность :760 м (от ТП-48 до школы №2) Месторасположение :ул.им.А.С.Грибоедова от :в кв.7-8 до :Кабель АПВБ 3х50+1х25 | 1/12/1965 | 157302 |
| 28908 | Соор.каб.лин до1000В | Протяженность :70м 9от ТП-48 до д,18) Месторасположение :ул.им.А.С.Грибоедова,д.16 ,17 от :в кв.7-8 до :Кабель АСБ 3х70+1х35 | 1/12/1965 | 15193 |
| 28909 | Соор.каб.лин до1000В | Протяженность :103м(от ТП -48 до д.16) Месторасположение :ул.им.А.С.Грибоедова,д.16 от :в кв 7-8 до :Кабель АСБ 3х95+1х10 | 1/12/1965 | 25935 |
| 28910 | Соор.каб.лин.до1000В | Протяженность :220 м ( от ТП-20 до д.13) Месторасположение :Ул.им.А.С.Грибоедова,д.10,13 от :в кв.7-8 до :Кабель АСБ 3х95+1х50 | 1/12/1965 | 55395 |
| 28911 | Сооруж.кабельное эле | Протяженность :400м отТП-18-до20а по Дворцов Месторасположение :ул.им.И.И.Шишкина от :электроснаб.жил.пос.д.21-24 до : в кв.7-8 Кабель АСБ 3х95 | 1/11/1964 | 100718 |
| 28912 | Соор.каб.лин.до1000 | Протяженность :1000м (от ТП-18 до школы №4) Месторасположение :ул.Шишикина,Каб. АСБ 3х95+1х50 от :ТП-18 до :СОШ №4 | 1/12/1965 | 251796 |
| 28913 | Сооруж.-кабель подзе | Протяженность :200м Кабель СБ 3х70 Месторасположение :ул.Дворцовая от :ТП 7 до :районной больницы | 1/12/1962 | 66474 |
| 28914 | Сооруж.-подз.кабель | Протяженность :300 м Кабель АСБ 3х70+1х25 Месторасположение :ул.им.А.Н.Островского от :ТП 8 до :домов 7-9-11 по ул.Островского | 1/12/1962 | 65114 |
| 28915 | Сооруж-подзем.кабель | Протяженность :300 м КАбель АСБ 3х50+1х16 Месторасположение :ул.им.А.Н.Радищева от :ТП-8 дома1,3 до :по ул.Радищева | 1/12/1962 | 58014 |
| 28916 | Сооруж-подзем.кабель | Протяженность :350м Кабель СБ 3х95+1х35 Месторасположение :ул.Дворцовая от :ТП-8А дома 16 до :по ул.Дворцовой | 1/12/1964 | 151581 |
| 28917 | Сооруж.подзем.кабель | Протяженность :500м Кабель АСБ 3х70+1х25 Месторасположение :ул.Дворцовая от :ТП 8А д.14,12,10 до :по ул.Дворцовая | 1/12/1964 | 108524 |
| 28918 | Сооруж.подзем.кабель | Протяженность :1000 м Кабель АСБ 3х70+1х25 Месторасположение :ул.им.И.С.Тургенева от :ТП 8А д.8,14,16 по ул.Тургенев | 1/12/1965 | 217048 |
| 28919 | Сооруж.подзем.кабель | Протяженность :300 м Кабель СБ 3х95+1х35 Месторасположение :ул.им.И.С.Тургенева от :ТП-9 до :магазина Маяк по ул.Тургенева | 1/12/1965 | 129927 |
| 28920 | Сооруж.подзем.кабель | Протяженность :560м КАбель СБ 3х70+1х25, Месторасположение :ул.им.И.И.Шишкина от :ТП-9 до :дома 8 по ул.им.И.И.Шишикина | 1/12/1965 | 197408 |
| 28921 | Сооруж.подз.кабель | Протяженность :750м КАбель СБ 3х95+1х25 Месторасположение :Парковый проезд,1 от :ТП-10 до :дома12,14,20,22,16,18 | 1/12/1963 | 324816 |
| 28922 | Сооруж.подз.кабель | Протяженность :800м Кабель СБ 3х95+1х25 Месторасположение :ул.им.И.И.Шишкина от :ТП-11 до :дома1,3 по ул.Шишкина | 1/12/1965 | 346471 |
| 28923 | Сооруж.подз.кабель | Протяженность :300 м Кабель АСБ 3х50+1х16 Месторасположение :пр.Мира от :ТП-1 до :дома12,10 по пр.Мира | 1/12/1958 | 386796 |
| 28924 | Сооруж.подзем.кабель | Протяженность :300 м Кабель АСБ 3х50+1х16 Месторасположение :ул.им.И.С.Тургенева от :ТП-1 до :дома 3,5 по ул.Тургенева | 1/12/1958 | 38676 |
| 28925 | Сооруж.подзем.кабель | Протяженность :450м Кабель АСБ 3х35+1х16 Месторасположение :ул.им.А.Н,Островского от :ТП-1 до :дома 8 по ул.Островского | 1/12/1958 | 52575 |
| 28926 | Соор.подзем.ка 0,4Кв | от :ТП-2 до :до дома 114,16,18,20 пр.Мира Месторасположение :пр.Мира Протяженность :450 м Кабель СБ 3х50+1х16 | 1/12/1958 | 82488 |
| 28927 | Соор.подз.кабел0,4Кв | от :ТП-3 до :котельной Месторасположение :Ул.Им.И.С,Тургенева,Дворцовая Протяженность :100м КАбель АСБ 3х120+1х35 | 1/12/1958 | 19606 |
| 28928 | Соор.подз.кабел0,4Кв | от :ТП-3 до :дома 8,6,4,2 пр.Мира Месторасположение :пр.Мира Протяженность :600м Кабель АСБ 3х50+1х16 | 1/12/1958 | 77352 |
| 28929 | Соор.подзем.кабель | Протяженность :350 м Кабель АСБ 3х70 Месторасположение :ул.Дворцовая от :ТП-4 до :дома 4,6,8 по Дворцовой | 1/12/1958 | 50645 |
| 28930 | Сооруж.подзем.кабель | Протяженность :200 м ( АСБ 3х120) Месторасположение :ул.им.И.С,Тургенева от :ТП-4 до :дома 6 по ул.Тургенева | 1/12/1958 | 39213 |
| 28931 | Соор.подзем.кабель | Протяженность :450 м Кабель СБ 3х50+1х16 Месторасположение :ул.им.В.В.Маяковского от :ТП-5 до :дома 5,3,7,9 по ул.Маяковского | 1/12/1957 | 82488 |
| 28932 | Соор.подзем.кабель | Протяженность :400м Кабель СБ 3х95+1х35 Месторасположение :ПАрковый проезд,1 от :ТП-5 до :дома 1,3,5,7,9 Паркового пр-д | 1/12/1957 | 115490 |
| 28933 | Соор.подз.каб 0,4Квт | от :ТП-5 до :дома8,10,6 по ул.Просвещения Месторасположение :ул.Просвещения Протяженность :600 м Кабель СБ 3х35+1х16 | 1/12/1957 | 90646 |
| 28934 | Сооруж.силов. кабель | Протяженность :580м КАб.АПББШВ-1 2(3х150+1х50 Месторасположение :ул.Олимпийская от :ТП до :дома9А по ул.Олимпийской | 1/06/1986 | 179534 |
| 28935 | Соор.подз.кабе 0,4Кв | от :ТП16 до :СОШ №4 кв7-8 Месторасположение :ул.им.И.И.Шишкина Протяженность :400 м Кабель ААБ 3х95+1х50 | 1/12/1965 | 83999 |
| 28936 | Соор.подз.каб 0,4КВт | от :ТП 18 дома 28 кв 6-8 до :дома 28 ул.Дворцовая Месторасположение :ул.им.И.И.Шишкина Протяженность :100 м Кабель ААБ 3х95+1х50 | 1/12/1965 | 21000 |
| 28937 | Соор.подзем.кабель | Протяженность :1150м . ААБ3х120,СБ3х120+1х50 Месторасположение :ул.им.М.С.Урицкого от :снаб дом в кв.11а №9,10,8,22 | 1/12/1966 | 257134 |
| 28938 | Соор.подзем.кабель | Протяженность :150 м Кабель СБ-1 3х120+1х90 Месторасположение :ул.им.А.Н.Островского от :снабж дом. в кв11а №9,10,8,2 до :дома 5 ул.Шишкина | 1/12/1966 | 74028 |
| 28939 | Соор. подзем.кабель | Протяженность :420м ААБ3х35+1х16,ААБ3х150+1х5 от :снабжение Д/с №83 до : д/с № 83 Месторасположение :ул.им.М.С.Урицкого | 1/12/1966 | 77624 |
| 28940 | Соор.подзем.кабель | Протяженность :230 м Кабель АСБ 3х95+1х50 от :ТП45 снабж. дома коопер Дружба до :от ТП 30 дома5 ул.Полетаева Месторасположение :ул.им.А.С.Грибоедова | 1/12/1966 | 57913 |
| 28941 | Соор.подзем.кабель | Протяженность :515 м Кабель ААШВ 1-2/3х95 от :снабж.дома коопер Дружба до :т.Бассейна Месторасположение :пр.Мира | 1/03/1969 | 92328 |
| 28942 | Сооруж.силов кабель | Протяженность :200м Кабель ААБ 3х185 Месторасположение :ул.Дворцовая от :ТП 19 до :ТП 22а | 1/09/1969 | 59525 |
| 28943 | Сооруж.силов. кабель | Протяженность :450м КАбель АСБ 3х95+1х35 Месторасположение :ул.им.М.С.Урицкого от :ТП 22а до :дома 5 и 5а по ул.Урицкого | 1/09/1969 | 113308 |
| 28944 | Сооруж.силов. кабель | Протяженность :150м Кабель СБ-1 3х70+1х25 Месторасположение :ул.им.М.С.Урицкого от :ТП 22а до :между домами 5,5а по Урицкого | 1/09/1969 | 52877 |
| 28945 | Сооруж.силов.кабель | Протяженность :500 м КАбель АСБ 3х95+1х35 Месторасположение :ул.30 летия ВЛКСМ от :ТП КБО до :Д/с и д.1 по ул.30 летия ВЛКСМ | 1/09/1969 | 125898 |
| 28946 | Соор.сил.кабель0,4Кв | от :ТП до :дома 13 Месторасположение :пр.Мира,ул.Зеленая Протяженность :200 м КАбель ААБ-1 3х70+1х35 | 1/12/1970 | 36964 |
| 28947 | Соор.сил.кабель0,4Кв | от :ТП до :дома 15 Месторасположение :пр.Мира, ул.Зеленая Протяженность :100 м Кабель ААБ-1 3х70+1х35 | 1/12/1970 | 18482 |
| 28948 | Соор.сил.кабель0,4Кв | от :между домами № 13,14,15 до :дома 13 ул.Зеленая Месторасположение :пр.Мира, ул.Зеленая Протяженность :150м Кабель ААБ-1 3х70+1х35 | 1/12/1970 | 27723 |
| 28949 | Соор.силовой кабель | Протяженность :17420м КАбель АПВБ-1 3х50+1х25 Месторасположение :ул.им.В.П.Чкалова от :ТП 10 до :домов 1,2,3 | 1/12/1969 | 3166895 |
| 28950 | Соор.подземн. кабель | Протяженность :600 м КАбель АСБ-1 3х95+95х35 Месторасположение :ул.ЗЕленая от :снабжение домов №13,18 | 1/01/1974 | 151077 |
| 28951 | Соор.вн/квар.инж.сет | Местонахождение : ул.Зеленая, пр.Мира Протяженность :340м, АСБ-1 2(3х70+1х25) от :внутри квартир домов № 4,8 | 1/01/1974 | 73796 |
| 28952 | Сооруж.электороснабж | Протяженность,м :300 м Кабель АСБ-1 32х95+1х35 | 1/01/1974 | 75539 |
| 28953 | Соор.сил.кабель0,4Кв | Протяженность :710м,ВВБ-13х150,АСБ-13х185+1х Месторасположение :ул.им.А.С.Грибоедова от :ТП ул.Грибоедова до :дома №7 | 1/12/1973 | 275313 |
| 28954 | Соор.кабельная трас | Протяженность :660 м КАбель АПВБ-1 3х95+1х35 Месторасположение :ул. 40 летия Победы от :РП 1 до :домов 25,26 | 1/12/1973 | 178150 |
| 28955 | Соор.каб.трас.от0,4К | от :РП 1 до :дома 32 по ул. Зеленая Месторасположение :ул.Зеленая 32 Протяженность :400 м Кабель АСБ-1 3х185+1х70 | 1/12/1975 | 155106 |
| 28956 | Сооруж.кабельная лин | Протяженность :380 м Кабель ААШВ 3х120 Месторасположение :ул.Зеленая 14а от :РП 1 до :дома 14 а по ул.Зеленая | 1/12/1975 | 77311 |
| 28957 | Сооруж.кабел. трасса | Протяженность :300 м КабельАСБ-13х185+1х70 Месторасположение :ул.Зеленая 33 от :РП 6 до :дома 33 по ул.Зеленая | 1/12/1975 | 116330 |
| 28958 | Соор.кабельн.трасса | Протяженность :405 Кабель АСБ-1 3х70+1х25 Месторасположение :ул.ЗЕленая от :ТП 4 до :Д/сада 21а | 1/06/1976 | 87904 |
| 28959 | Сооруж.сил.каб.трасс | Протяженность :450 м Кабель АСБ-1 3х185+1х70 Месторасположение :г.Златоуст,ул.Зеленая от :ТП 58 (ТП 6) до :дома 36 и на уличное освещен | 1/06/1976 | 174494 |
| 28960 | Сооруж.кабель.трасса | Протяженность :470 м Кабель АСБ-6 3х150 Месторасположение :г.Златоуст,ул.Зеленая от :ТП 58 (ТП6) до дома 37 Зелен до :от ТП 58 на уличное освещение | 1/06/1976 | 217753 |
| 28961 | Сооруж.кабель.трасса | Протяженность :720 м Кабель ААБ-1 3х70+1х25 Месторасположение :ул.40 летия Победы,15 от :ТП 63 (ТП9) до дома 41 до :от ТП 63 на наружное освещ | 1/06/1976 | 133069 |
| 28962 | Сооруж.кабель.трасса | Протяженность :1110 м Кабель ААБ-1 3х95+1х35 Месторасположение :ул.40 летия Победы от :ТП 63 (ТП9) до дома 41 до :от ТП 63 на наружное освещ | 1/06/1976 | 233097 |
| 28963 | Сооруж.кабель.трасса | Протяженность :550 м Кабель ЗАСБ-1 3х185+1х70 Месторасположение :пр-д Профсоюзов,10 от :ТП 61 (ТП5) до дома 34 до :от д.34 до д.35,ТП 61на ул.осв | 1/06/1976 | 213271 |
| 28964 | Соор.кабельн. трасса | Протяженность :490 м Кабель АСБ-13х185+1х70 Месторасположение :пр-д Профсоюзов,10 от :ТП 61 (ТП5) до дома4 до :от ТП 61 (ТП5) на ул.освещен | 1/06/1976 | 190005 |
| 28965 | Сооруж.кабель трасса | Протяженность :560 м Кабель АСБ-1 3х120+1х50 Месторасположение :пр.д. Профсоюзов,10 от :ТП 61 (ТП5) до д.35 до :от ТП 61 (ТП5) на ул.освещ. | 1/06/1976 | 164695 |
| 28966 | Соор.сил.кабель0,4Кв | от :ТП1 4 го мкр-на до : дома 4 Месторасположение :ул.40 летия Победы Протяженность :246 м Кабель ААБ 3х95+1х25 | 1/06/1979 | 51659 |
| 28967 | Соор.сил.кабель0,4Кв | от :ТП1 4-го мкр-на до : дома 18,19 Месторасположение :ул.им.М.С.Урицкого Протяженность :800 м Кабель ААб 3х150+.х35 | 1/06/1979 | 206271 |
| 28968 | Силов.кабель 0,4КВт | Протяженность :300 м Месторасположение :ул.им. М.С.Урицкого от :ТП 1 4-го мкр-на до :дома 3 | 1/06/1979 | 77352 |
| 28969 | Соор.сил.кабель0,4Кв | от :от ТП 5 4-го мкр-на до :дома 39 Месторасположение :ул.им.М.С.Урицкого Протяженность :315 м Кабель АСБ 3х185+1х70 | 1/06/1979 | 122146 |
| 28970 | Соор.сил.кабель0,4Кв | от :ТП 1 4-го мкр-на до :до дома 21 Месторасположение :ул.им.М.С, Урицкого Протяженность :1260 м Кабель ААБ 2( 3х95+1х25 | 1/06/1979 | 264597 |
| 28971 | Соор.сил.кабель0,4Кв | от :РП4 4-го мкр-на до :дома21 Месторасположение :ул.40 летияПобеды,МС.Урицкого Протяженность :250 м Кабель ААБ 3х150 | 1/06/1979 | 64460 |
| 28972 | Соор.сил.кабель0,4Кв | от :РП 1 Зеленой до :до дома 9 ул.Линейной Месторасположение :ул.40 летия Победы Протяженность :500 м Кабель ААБ 2(3х185+1х50) | 1/06/1979 | 148811 |
| 28973 | Сооруж.силовойкабель | Протяженность :300м Кабель ААШВ 2(3х95) Месторасположение :ул.им.Урицкого от :ТП 4 (69) до :Д/сада 27 | 1/12/1980 | 71711 |
| 28974 | Соор.силов.каб 0,4Кв | от :ТП 2 (70) до дома 32 Месторасположение :ул.им.М.С.Урицкого Протяженность :740 м Кабель АВБВ-1 3х150+1х50 | 1/12/1980 | 303095 |
| 28975 | Сооруж.силовойкабель | Протяженность :270 м Кабель ААБА-1 3х120 Месторасположение :ул.им.М.С.Урицкого от :ТП4 до :дома 13 по ул.Урицкого | 1/12/1980 | 80494 |
| 28976 | Соор.сил.кабель0,4Кв | от :ТП 66 (1) до :дома6,7 по ул.Линейной Месторасположение :ул.40 летия Победы Протяженность :375 м КАбель АПВГ 3х95+1х35 | 1/12/1981 | 134962 |
| 28977 | Соор.сил.кабель0,4Кв | от :РП 4 4-го мкр-на до :д. 2 и перемычка от д.2 до д1. Месторасположение :ул.им.М.С.Урицкого Протяженность :500 м Кабель ААШВ-13х120+1х35 | 1/12/1981 | 135634 |
| 28978 | Соор.сил.кабель0,4Кв | от :ТП 63 до :дома 41а Месторасположение :ул.40 летия Победы Протяженность :532 м Кабель АСБ-1 3х120+.х75 | 1/12/1981 | 208613 |
| 28979 | Соор.сил.кабель0,4Кв | от :ТП2 4-го микр-на до :дома 33 Урицкого 23 Месторасположение :ул.им.М.С.Урицкого Протяженность :200 м Кабель ААВБ-13х70+1х25 | 1/12/1981 | 52642 |
| 28980 | Соор.сил.кабель0,4Кв | от :ТП 67(2) до :дома 31 Урицкого 25 Месторасположение :ул.им.М.С.Урицкого,25 Протяженность :520м Кабель АВВБ-1 3х95+1х35 | 1/12/1981 | 153629 |
| 28981 | Сооруж.кабельн.сети | Протяженность :995 м Кабель СБ-1 3х120+1х25 Месторасположение :ул.им.М.С.Урицкого 4-го мик-на от :ТП 4 до :дома 16,17 | 1/04/1984 | 654736 |
| 28982 | Сооруж сил.каб.0,4Кв | от :ТП4 к дому 29 Месторасположение :ул.им.М.С.Урицкого Протяженность :450 м Кабель АПББШВ 3х95+1х35 | 1/05/1984 | 118445 |
| 28983 | Сооруж.сил.каб.0,4Кв | от :ТП4 к дому № 28 Месторасположение :ул.им.М.С.Урицкого Протяженность :500 м Кабель АВРГ-1, 3х16+1х10 | 1/05/1984 | 100718 |
| 28984 | Сооруж.сил.каб.0,4Кв | от :ТП 30а до :дома 7 ул.Набережная Месторасположение :ул.им.Н.П.Полетаева Протяженность :165м Кабель ААШВА 3х70+1х25 | 1/05/1984 | 37779 |
| 28985 | Сооруж.сил.каб.0,4Кв | от :ТП 30а до :дома 9 НАбережная Месторасположение :ул.им.Н.П.Полетаева Протяженность :270 м Кабель ААШВ 3х70+1х35 | 1/05/1984 | 61821 |
| 28986 | Соор.кабел.ЛЭП 0,4Кв | от :дома 10 до :до дома 11 по ул.Урицкого Месторасположение :ул.им.М.С.Урицкого Протяженность :240 м Кабель ААШВ 2(3х150+1х50 | 1/12/1984 | 74290 |
| 28987 | Соор.кабел ЛЭП 0,4Кв | от :ТП 71А до :дома 10 по ул Урицкого Месторасположение :ул.им.М.С.Урицкого Протяженность :250 м Кабель ААШВ 3х150+1х50 | 1/12/1984 | 77385 |
| 28988 | Соор.-кабельЛЭП0,4Кв | от :ТП 71А до :дома10 по ул.Урицкого Месторасположение :ул.им.М.С.Урицкого Протяженность :440 м Кабель ААШВ 3х150+1х50 | 1/12/1984 | 136198 |
| 28989 | Соор.кабельЛЭП0,4Кв | от :эл.снабжение дома 8 до : Месторасположение : ул.им.М.С.Урицкого Протяженность :250 м Кабель ААБ 3х150 | 1/06/1979 | 64460 |
| 28990 | Соор.каб.сеть низков | от :ТП 71 до :дома9 Месторасположение : ул.им.М.С.Урицкого Протяженность :280 м КАбель ААШВ-14х120 | 1/03/1986 | 75955 |
| 28991 | Соор.низков. сил.каб | от :ТП до :СОШ №36 Месторасположение : ул.им.М.С.Урицкого Протяженность :350 м Каб. ААШВ-1 4(3х150+1х50 | 1/06/1986 | 108339 |
| 28992 | Соор.низков.сил.кабе | от :ТП до :магазина "Все для дома" Месторасположение :пр-д Профсоюзов Протяженность :200 м КабельАВББШВ 2(3х70+1х35 | 1/06/1986 | 45793 |
| 28993 | Соор.низков.сил.кабе | от :ТП 44 до :дома 13 по улюТульская Месторасположение :ул.Тульская Протяженность :280 м Кабель ААШВ-1 2(3х120) | 1/06/1986 | 75955 |
| 28994 | Соор.низков.сил.кабе | от :ТП 75 до :дома 31,32 по ул.Урицкого Месторасположение : ул.им.М.С.Урицкого Протяженность :400 м КАбельААШВ-12(3х150+1х50 | 1/06/1986 | 123816 |
| 28995 | Соор.низков.сил.каб. | от :ТП 68 до : дома малосемейного Месторасположение :ул.40 летия Победы,12 Протяженность :250 м Каб.ААШВ-1 2(3х120+1х35 | 1/06/1986 | 67817 |
| 28996 | Соор.силов.кабель | Протяженность :400 м КАб. ААШВ-1 2(3х150+1х50 Месторасположение :ул.Олимпийская от :ТП 74 до :дома 9 по ул.Олимпийская | 1/06/1986 | 123816 |
| 28997 | Соор.низков.каб.сети | Протяженность :440 м Кабель ААБЛУ 3х185 Месторасположение :ул.Олимпийская от :ТП 74 до :дома 11 по ул.Олимпийская | 1/12/1988 | 174605 |
| 28998 | Сооруж.силов.кабель | Протяженность :810 м Кабель ААШВ 3х185 Месторасположение : ул.Олимпийская от :ТП 81 до :дома 6 | 1/05/1989 | 290975 |
| 28999 | Соор.низков.сил.каб | от :ТП 81 до :дома 28 пр.Мира Месторасположение :пр.Мира Протяженность :85 м Кабель ААШВУ 3х70 | 1/05/1989 | 17693 |
| 29000 | Сооруж.электроснабж | Протяженность,м :400 м Кабель 2АВВГ 3х120+1х70 | 1/12/1989 | 142617 |
| 29001 | Сооруж-е-сил.кабель | от ТП 82 до д.3 ул.Олимпийская,Литера К109, материал контструкции,кабеля-2АВВГ 3х150+1х70 | 1/12/1989 | 81918 |
| 29002 | Сооруж.-силов.кабель | от ТП 83 до д.8 ул.Набережная, Литера К110, материал конструкций, кабеля -2ААШВ-1 4х95 | 1/12/1989 | 35856 |
| 29003 | Сооруж-силов.кабель | от :ТП 83 до :Кис ул.Набережная Месторасположение :ул.Н.П.Полетаева Протяженность :380м | 1/12/1989 | 117626 |
| 29004 | Сооруж.-силов.кабель | от :ТП 83 до :к д.11 ул.Набережной Месторасположение :ул.Н.П.Полетаева Протяженность :490м,кабель 2ААВГ 3х150+1х70 | 1/12/1989 | 151675 |
| 29005 | Сооруж.низковольтные | от :к детскому саду Месторасположение :ул.Н.П.Полетаева Протяженность :600 м(кабельААШВ 3х150+1х70) | 1/12/1990 | 232156 |
| 29006 | Сооружен низковольтн | от :к дому № 2 по ул.Полетаева Месторасположение :ул.Н.П.Полетаева Протяженность :440м (кабель ААШВ 4х95) | 1/12/1990 | 131471 |
| 29007 | Сооруж.низковольтные | от :к дому 4 Месторасположение :ул.Н.П.Полетаева Протяженность :560м (кабель ААШ4х95) | 1/12/1990 | 167327 |
| 29008 | Сооружен низковольтн | от :ТП-71(71А) до :дома 11 ул.Урицкого Месторасположение : ул.им.М.С.Урицкого Протяженность : 300м.(каб.АВВГ3х150,АВВГ4х95) | 1/03/1992 | 153595 |
| 29009 | Сооружен низковольтн | от :ТП-85 до :дома 46 ул.40 летия Победы Месторасположение :ул.40 летия Победы Протяженность :76 м(кабель 2АВВГ 3х95+1х 50) | 1/03/1992 | 34190 |
| 29010 | Сооружен низковольтн | от :РП-5 до :д.50ул.40 летия Победы Месторасположение :ул.40 летия Победы Протяженность : 138м(АВВГ3х150+1х70,ААШВ3х120 | 1/03/1992 | 70654 |
| 29011 | Сооружен-электрокаб. | от :ТП 85 до :дома 2 5-го микр-на Месторасположение :ул.Южно-Есаульская Протяженность :138м(до д.6),2АСБУ 3х120+1х35 | 1/02/1993 | 67642 |
| 29012 | Сооружен.-электрокаб | от ТП2 до д.14 по ул.40 Лет Победы (протяженность- от ТП-85 до дома 48 ул.40 летия Победы).Литера К122. | 1/02/1993 | 122541 |
| 29013 | Каб.АВВГ-13*185+1*70 | от : ТП1 (86) жилого дома1, 5мкр-на до : дома4 ул.Южно-Есаульская Месторасположение : ул.им.Н.П.Полетаева,25 Протяженность :23м,(Каб. АВВГ-1 3х185+1х70) | 1/12/1996 | 11776 |
| 29014 | Каб.2АВББШВ3*16+1*10 | от : ул.Насосная д4, в 5м/р до : от ТП -1(ТП-86) до насосной№2 Месторасположение: ул.Южно-Есаульская Протяженность : 196,8 м. | 1/12/1996 | 100759 |
| 29015 | сооружение-кабель АВВГ-2 (3*185+1*50) от ТП 1(86) ж.д.4 5 мкр. Литера К124, | от : ТП 1 (86) жилого дома 4 ,5 мкр до :матер.кабель 2АВВГ-3х185+1х50 Месторасположение :ул.40 летия Победы 56 Протяженность :244,8м(отТП-1(ТП-86) до насос2 | 1/12/1996 | 125334 |
| 29027 | Сооруж.-силов кабель | от : ТП до дома 10 -10А по ул.Олимпийской Месторасположение: ул.Олимпийская Протяженность: 400 м Кабель АПББШВ3х150+1х50 | 1/06/1986 | 123816 |
| 29028 | сооружение- воздушная линия, Вл12,кол-во опор-128 (дерево) | Местонахождение : ул.Н.П.Полетаева, В.Чкалова, Мичурина Протяженность: 4735,43 м.(Кабель А-35,50,70) от :ТП Дегтярка новая по ул.Набережная,Чкалова,Мичурина | 1/12/1952 | 605719 |
| 37183 | Линия электроснабжения 0,4 кВ от ТП, расположенной на территории бывшего Орловкого тепличного хозяйства до жилого дома №1 пос.Орловкое тепличное хозяйство | Протяженность,м :400 м | 30.10.2009 | 179077 |
| 39359 | Сооружение-передаточные устройства, назначение-инженерно-коммуникационное |  | 24.04.2009 | 358154 |
| 39360 | Распред. устройство 6 кв ТП-фермы КРС | Чел. обл., г. Златоуст, пос.Веселовка (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39361 | Распред. устройство 6 кв ТП-насосной 2-го подъема | Чел. обл., г. Златоуст, пос. Веселовка (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39362 | Распред. устройство 10 кв ТП-промбазы КРС | Чел. обл., г. Златоуст, пос. Веселовка (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39363 | трансформаторный киоск в кв.7-8 | (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39364 | трансформаторный киоск №16 | (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39365 | трансформаторный киоск в кв.12 | (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39366 | трансформаторный киоск насосн. 1подъема | (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39367 | трансформаторный киоск по ул.Некрасова | (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39368 | трансформаторный киоск №15кв.12 | (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39369 | трансформаторный киоск | (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39370 | тpaнcфopмaтopный киocк пo ул.ВЛКСМ | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39371 | Распредустройство 6 КВ (ТП 3), назначение инженер-технич. сооруж. | Чел. обл., г. Златоуст, ул. пр.Мира, (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39372 | Распредустройство 6 КВ (ТП 4), нанач. инженер-технич. сооруж. | Чел. обл., г. Златоуст, ул.Дворцовая 8, (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39373 | Распредустройство 6 КВ, назначение инженер-технич. сооруж. | Чел. обл., г. Златоуст, ул.Некрасова-Чкалова 5, (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39374 | Распредустройство 6 КВ (ТП 5), назначение инженер-технич. сооруж. | Чел. обл., г. Златоуст, ул. 50лет Октября 5, (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39375 | Распредустройство 6 КВ (ТП 1), назначение инженер-технич. сооруж. | Чел. обл., г. Златоуст, ул. пр.Мира 14, (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39376 | Распредустройство 6 КВ (ТП 2), назначение инженер-технич. сооруж. | Чел. обл., г. Златоуст, ул.Островского, 4, (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39377 | Распредустройство 6 КВ (ТП 6), назначение инженер-технич. сооруж. | Чел. обл., г. Златоуст, ул.Горького, 1, (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39378 | Распредустройство 6 КВ (ТП 7), назначение инженер-технич. сооруж. | Чел. обл., г. Златоуст, ул.Дворцовая, (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39379 | Распредустройство 6 КВ (ТП 8), назначение инженер-технич. сооруж. | Чел. обл., г. Златоуст, ул.Шишкина 2, (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39380 | Распредустройство 6 КВ (ТП 8А), назначение инженер-технич. сооруж. | Чел. обл., г. Златоуст, ул.Дворцовая 14, (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39381 | Распредустройство 6 КВ (ТП 9), назначение инженер-технич. сооруж. | Чел. обл., г. Златоуст, ул.Шишкина, (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39382 | Распредустройство 6 КВ (ТП 10), назначение инженер-технич. сооруж. | Чел. обл., г. Златоуст, ул.50 лет Октября, 14, (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39383 | Распредустройство 6 КВ (ТП 11), назначение инженер-технич. сооруж. | Чел. обл., г. Златоуст, ул.Шишкина 5, (не является объектом недвиж. им-ва) | 24.04.2009 | 36661 |
| 39384 | Распредустройство 6 КВ, назнач. инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, пос.Балашиха, ул.Веселовская, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39385 | распред.щит 380-220в(2панели) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39386 | распред.щит 380-220в(2панели) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39387 | распред.щит 380-220в (2панели) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39388 | распред.щит 380-220в(п/ст.тп-4) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39389 | распред.щит 380-220в(тп-5,2панели) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39390 | распред.щит 380-220в(тп-6,2панели) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39391 | распред.щит 380-220в (тп-7,2панели) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39392 | распред.щит 380-220в (тп-8,2панели) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39393 | распред.щит 380-220в (тп-8а,2панели) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39394 | распред.щит 380-220в (тп-9,2панели) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39395 | распред.щит 380-220в (тп-некрасова) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39396 | щит распредел.(тп-балашиха) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39397 | ячейки ксо-4шт на тп-16 ф-р тп-11 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39398 | Ячейка на ТП 17 фидер ввода с ТП 12, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул.Дворцовая, 16, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39399 | ячейка ксо-тп-12,тп-17,тп-9 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39400 | ячейка фидерная(ксо-3)тп-18 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39401 | н/в щит из 2х панелей тп-18 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39402 | распред.уст-во 0,4кв тп-35фик. (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39403 | ячейка фидерная ксо-2 4шт тп-21 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39404 | низковольтн.щит из 4х панелей тп-21 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39405 | трансформат.киоск на пос.вкс (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39406 | трансформат.киоск"подсобное хоз-во" (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39407 | трансформат.киоск на пос."орловка" (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39408 | трансформат.киоск пионер-лагерь №2 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39409 | трансформат.киоск по ул.чкалова (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39410 | трансформат.киоск на пос.уржумка (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39411 | трансформат.киоск на комсомольск.пос. (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39412 | трансформат.киоск тп-20(ячейки ксо-3) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39413 | Щит к трансформаторному пункту ТП-45, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул.Базарная, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39414 | Ячейки РУ-6 КВ ЛТП-ГПТУ 40, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, пр.Мира,1, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39415 | Распределительное устройство 6КВ ТП-22А, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул.Дворцовая,7, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39416 | Распределительное устройство 6 КВ ТП-КБО, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул. 30 лет ВЛКСМ,2, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39417 | щиты низкого напряжения (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39418 | распред.уст-во 0,4кв тп-22а (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39419 | распред.уст-во 0,4кв тп кбо (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39420 | Распределительное устройство 6 КВ ТП, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул.Чкалова,3, этажность (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39421 | распред.уст-во 0,4кв тп ул.чкалова (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39422 | Распределительное устройство 6 КВ ТП-2, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул. Зеленая, 6, этажность (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39423 | щит распределит.0,4 тп-2 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 102229 |
| 39424 | Распределительное устройство 6 КВ ТП N 14, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул. Грибоедова, 1 А, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39426 | Распределительное устройство 6 КВ п/ст РП -1, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул. Зеленая, 15, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 122205 |
| 39427 | Распределительное устройство 0,4кв п/ст рп-1 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39428 | Распределительное устройство 0,4кв п/ст рп-1 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39429 | Распределительное устройство 6 КВ ТП-58, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул. Зеленая, 29, этажность (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39430 | Распределительное устройство0,4кв тп-58 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 50292 |
| 39431 | распред.уст-во 6кв(ячейки ксо 366) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39432 | распред.уст-во 0,4кв(панели що-59) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 50292 |
| 39433 | распред.уст-во 6кв(ячейки ксо 366) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39434 | распред.уст-во 0,4кв(тп-3) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 50292 |
| 39435 | Распределительное устройство 0,4 КВ ТП-5 (62) дом N 35, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 15, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 50292 |
| 39436 | Распределительное устройство 6 КВ ТП-5 (62), назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 15, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39437 | распред.уст-во 6кв и 0,4кв гараж суворов.пос. (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39438 | Распределительное устройство 6 кв ТП-65 (4-й микр-н), назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 20, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39439 | распред.уст-во 0,4кв тп-65 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 50292 |
| 39440 | Распределительное устройство 6 кв РП-4, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул. Урицкого, 19, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39441 | распред.уст-во 0.4кв рп-4 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39442 | Распределительное устройство 6 кв ТП-5, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 12, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39443 | распред.уст-во 0,4кв(из панел.що-70) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 50292 |
| 39444 | Распределительное устройство 6 кв в ТП-3, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 26, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39445 | распред.уст-во 0,4кв тп-3 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39446 | распред.уст-во 6кв (из ячеек ксо-366) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39447 | распред.уст-во 0,4кв (из панелей що70) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 50292 |
| 39448 | распред.уст-во 0,4кв тп-2 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 50292 |
| 39449 | Распределительное устройство 6 КВ ТП-2, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул. Урицкого, 23, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39450 | распред.уст-во 0,4кв п/ст "свинарник" (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39451 | Распределительное устройство 6 кв п/ст "Свинарник", назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, пос. Балашиха, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39452 | силовой трансформ.тм630/6кв (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39453 | силовой трансформ.тм630/6кв (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39454 | распред уст-во 0,4кв тп до дома 5пр.профсоюзов (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 50292 |
| 39455 | Распределительное устройство 6 КВ ТП до д. 5 пр. Профсоюзов, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, пр. Профсоюзов, 5, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39456 | распред уст-во 0,4кв тп-30а (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 50292 |
| 39457 | Распределительное устройство 6 КВ ТП-30 А, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул. 30 лет ВЛКСМ, 2, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39458 | распред уст-во 0,4кв(из панелей що-70) (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39459 | Распределительное устройство 6 КВ (ТП-школы), назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул. Урицкого, 33, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39460 | распред уст-во 0,4кв тп д/сада (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39461 | Распределительное устройство 6 КВ ТП д/сада, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул. Чкалова, 4, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39462 | распред уст-во 0,4кв тп фермы крс (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39463 | Распределительное устройство 6 КВ ТП-промбазы фермы КРС, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, пос. Веселовка, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39464 | распред.уст-во 0,4кв тп 71а ул.урицкого (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 50292 |
| 39465 | Распределительное устройство 6 КВ ТП 71А, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул. Урицкого, 7 Б, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39466 | Распределительное устройство 6 КВ РП-3, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул. Тульская, 15, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 131605 |
| 39467 | трансформат.п/ст.ру-0,4кв ул.тульская (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 50292 |
| 39468 | Распределительное устройство 6 КВ ТП военного городка, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, пос. Уржумка, этажность (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39469 | распред.уст-во 0,4кв тп военного городка (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39470 | Распределительное устройство 6 кв ТП-2, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, пр. Мира, 24, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39471 | распред.уст-во 0,4кв тп-2 пр.мира (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 50292 |
| 39472 | Распределительное устройство 6 КВ ТП-83, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул. Полетаева, 4, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39473 | распред.уст-во 0,4кв тп-83 ул.набережная (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 50292 |
| 39474 | Распределительное устройство 6 кв ТП-84 КСО-366, назначение инженер-технич. сооруж., Чел. обл., г. Златоуст, ул. Полетаева, 25, (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39475 | щит низкого напряжения 0,4кв тп-84,що-70 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 50292 |
| 39476 | рп-тп-№8ксо-385-89 картофелехранил. (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 122205 |
| 39477 | рп-тп-№8що-70 картофелехранилища (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 50292 |
| 39478 | высоковольт.уст-во рп-5 ксо-272 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39479 | низковольт.уст-во що-70 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39480 | силовой трансф.тм180/6 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39481 | силовой трансф.тм320/6 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39482 | силовой трансф.тм320/6 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39483 | силовой трансф.тм180/6 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39484 | силовой трансф.320квт (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39485 | силовой трансф.180квт (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39486 | силовой трансф.тсм320/6 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39487 | силовой трансф.тсм320/6 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39488 | силовой трансф.тсм560/6 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39489 | силовой трансф.тм180/6 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39490 | силовой трансф.тсма-320/6 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39491 | силовой трансф.тсма320квт (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39492 | силовой трансф.тсма320квт (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39493 | силовой трансф.тм630-6/0,4 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39494 | силовой трансф.тм400/6 тп-22а (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39495 | силовой трансф.тм400/6 тп-кбо (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39496 | силовой трансф.тм400/6 тп-кбо (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39497 | силовой трансф.тм400/6 тп-48 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39498 | силовой трансф.тм400/6тп-микрорайон (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39499 | силовой трансф.тм250/6 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39500 | силовой трансф.тм400/6 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39501 | силовой трансф.тм400/6 тп-14 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39502 | силовой трансф.тм400/6 тп-14 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39503 | силовой трансф.тм400/6 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39504 | силовой трансф.тм400/6 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39505 | силовой трансф.тм630/6 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39506 | силовой трансф.тм630/6 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39507 | силовой трансф.тм630/6 тп-5 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39508 | силовой трансф.тм630/6 тп-5 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39509 | ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КТН 25/6; Цех 14 | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39510 | РАСПРЕД.УСТРОЙСТВО 6КВ ТП-64, СОСТ.ИЗ ЯЧЕЕК КСО-366; Цех 14 | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39511 | РАСПРЕД.УСТРОЙСТВО 0.4КВ СОСТ.ИЗ ЯЧЕЕК ЩО-59 (ТП-6); Цех 14 | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 50292 |
| 39512 | РАСПРЕД.УСТРОЙСТВО 6КВ ПРОМБАЗЫ РСП-9; Цех 14 | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39513 | РАСПРЕД.УСТРОЙСТВО 0,4КВ ПРОМБАЗЫ РСП-9; Цех 14 | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39514 | РАСПРЕД.УСТРОЙСТВО РУ-0,4КВ (ТП-3); Цех 14 | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 50292 |
| 39515 | РАСПРЕД.УСТРОЙСТВО 6КВ (ТП-3); Цех 14 | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39516 | ЯЧЕЙКА ВЫС.ВОЛЬТНАЯ ТИПА ЯКНО-10У1 С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ВПМ; Цех 14 | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39517 | СИЛОВ.ТРАНСФОРМАТОР ТМ560/10; Цех 14 | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39518 | СИЛОВ.ТРАНСФОРМАТ. 560КВТ; Цех 14 | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39519 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТ. ТСМ560/6; Цех 14 | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39520 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТ. ТСМ560/6; Цех 14 | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39521 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТ. ТСМ560/6; Цех 14 | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39522 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТ. 630 КВА; Цех 14 | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39524 | СИЛОВ.ТРАНСФОРМ. ТМ400/6(ТП-64); Цех 14 | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39525 | СИЛОВ.ТРАНСФОРМ. ТМ630/6; Цех 14 | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39526 | СИЛОВ.ТРАНСФОРМ. ТМ630/6; Цех 14 | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 36661 |
| 39534 | Распределительное устройство 0,4кв тп№14 (не является объектом недвиж. им-ва) | не является объектом недвиж. им-ва | 24.04.2009 | 50292 |
| 39854 | Линия электропередач 0,4 кВ, обеспечивающая электроснабжение котеджного поселка Айский, | выполненного самонесущим проводом МИП-2А4х25 на ж/б опорах от КТПН №65 до ВРУ дома №3 | 18.05.2010 | 105419 |
| 40581 | Воздушная линия 0,4кВ отпайка от опоры ВЛ №13 фидер:пос. Уржумка от ТП-ПМС | Протяженность,м :0,12 км | 5/03/2012 | 53763 |
| 40582 | Воздушная линия 0,4кВ отпайка от опоры К/С №9 фидер: пос. Уржумка от ТП-ПМС | Протяженность,м :0,4 км | 5/03/2012 | 179211 |
| 40948 | Воздушная линия электропередач 0,4кВ | от ТП-26 до жилых домов по ул.Седова, и ул.Леваневского | 30.08.2012 | 313620 |
| 41387 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №33 (ул. Чкалова) снабжающая электрич. энергией потребителей на ул. Коминтерна | Протяженность :360 от ТП №33 (ул. Чкалова) до д.№29 ул. Коминтерна Тех. характеристики: 1) ВЛ-0,4 кВ, провод марки АС-2х35; 2)одностоечные деревянные опоры с ж/б приставкой в количестве 8 шт. | 26.04.2013 | 150654 |
| 41922 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-Т-В/В-400-6/0,4-У1, расположенная по адресному ориентиру: ул.Садовая, около дома №7 с установленным оборудованием | ул.Садовая, около дома №7 с установленным оборудованием (подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10кВ с трансформатором мощностью до 400 кВ; трансформатор тока ТШП-0,66; счетчик электроэнергии однофазный тип СОЭЭ 6705 10-40 А; разрядник вентильный РВО-6У1 и др.) | 31.01.2014 | 674561 |
| ИТОГО |  |  |  | 42 972 027 |

Приложение 2

Земельные участки

| Адрес (месторасположение) земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м. | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Рыночная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Россия,Челябинская обл., г.Златоуст, пос.Уржумка | 27,00 | 74:25:0309002:69 | Категория земель - земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания-подстанции трансформаторной КТП-Н-400 | 9153 |
| Россия,Челябинская обл., г.Златоуст, ул.Дворцовая, 16б | 72,00 | 74:25:0308202:1173 | Категория земель - земли населенных пунктов- для размещения нежилое здания-трансформаторной подстанции №20 у ЧПИ | 24408 |
| Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая,8а | 68,00 | 74:25:0308205:987 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания –Трансформаторной подстанции №14 кварт.6 | 23052 |
| Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им.А.С.Грибоедова, №10а | 76,00 | 74:25:0308202:1172 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания –Трансформаторной подстанции в микрорайоне | 25764 |
| Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им.А.С.Грибоедова, 1б | 94,00 | 74:25:0307303:1389 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания –Трансформаторной подстанции №14 ул.Грибоедова. | 31866 |
| Россия,Челябинская обл., г.Златоуст, пр.Мира, №14а | 97,00 | 74:25:0308205:0985 | Категория земель - земли населенных пунктов-для размещения Нежилого здания-понизительная трансформаторной подстанции №1. | 32883 |
| Россия,Челябинская обл., г.Златоуст, пр.Мира, №4б | 63,00 | 74:25:0308205:986 | Категория земель - земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания-трансформаторной подстанции №3 | 21357 |
| Россия,Челябинская обл., г.Златоуст,ул. им. М.С. Урицкого, д.19б | 293,00 | 74:25:0307406:0198 | Категория земель - земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания-распределительной подстанции 4-й микрорайон. | 99327 |
| Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, ул.им.И.И.Шишкина д.22б | 63,00 | 74:25:0307305:1027 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания- трансформаторной подстанции №18. | 21357 |
| Россия,Челябинская обл., г.Златоуст,ул. им. И.И. Шишкина, д.16а | 70,00 | 74:25:0307305:1026 | Категория земель - земли населенных пунктов- для размещения нежилого здания- трансформаторной подстанции КВ 11А ТП-19 | 23730 |
| Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, ул.им.И.И.Шишкина,2б | 99,00 | 74:25:0308201:1312 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания –подстанции №8 (ТП). | 33561 |
| Земельный участок Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, ул.им.И.И.Шишкина д.5-а | 75,00 | 74:25:0308201:1313 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания- подстанции №11 (ТП). | 25425 |
| Россия, Челябинская обл., г.Златоуст, Пр-д Профсоюзов, №10-а | 117,00 | 74:25:0307202:1155 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания – РП микрор. «А»д25-30 S-102 м2 V-326 м3 | 39663 |
| Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, Ул. 40-летия Победы,д.20а | 131,00 | 74:25:0307405:883 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания- здания трансформаторной подстанции -65 4- мик-он. | 44409 |
| Россия,Челябинская обл., г.Златоуст, ул. 40-летия Победы, д.12-в | 121,00 | 74:25:0307301:1920 | Категория земель - земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания-трансформаторной подстанции 4-й микрорайон,д.10 | 41019 |
| Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, Ул. 40-летия Победы,д.26-в | 135,00 | 74:25:0307401:1418 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания- здания трансформаторной подстанции. | 45765 |
| Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, ул.Южно-Есаульская,д.4а | 110,00 | 74:25:0305804:4 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания –Трансформаторной подстанции 1 (86) в 5 мкр-не | 37290 |
| Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, п.Айский,5 | 21,00 | 74:25:0305503:93 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания- комплектная трансформаторной подстанции Айского поселка (спортбазы). | 7119 |
| Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, ул.им.М.С.Урицкого, №1-а | 65,00 | 74:25:0307304:1384 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания –трансформаторной подстанции №20. | 22035 |
| Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая,9а | 73,00 | 74:25:0307304:1385 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания –Трансформаторной подстанции ОН№22 | 24747 |
| Россия,Челябинская обл., г.Златоуст,пос.Уржумка | 47,00 | 74:25:0309201:61 | Категория земель - земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания-здания электроустановки на станции Уржумка | 15933 |
| Россия,Челябинская обл., г.Златоуст, район Мясокомбината | 241,00 | 74:25:0309701:108 | Категория земель - земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания-трансформаторной подстанции овощехранилища. | 81699 |
| Россия,Челябинская обл., г.Златоуст,с.Веселовка, ул.Ленина,д.75 | 41,00 | 74:25:0500502:206 | Категория земель - земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания-комплексной трансформаторной подстанции наружной-72 жилпоселка фермы КРС | 3342 |
| Россия,Челябинская обл., г.Златоуст, ул.Зелёная, д.30 | 112,00 | 74:25:0307202:1154 | Категория земель - земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания-трансформаторной подстанции микрор "А" д.25-30 S-58м2 V-223 м3 | 37968 |
| Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая,№1 | 37,00 | 74:25:0308305:41 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания –Трансформаторной подстанции №17 на территории больницы. | 12543 |
| Россия, Челябинская обл., г.Златоуст, Ул.Южно-Есаульская,№8а | 141,00 | 74:25:0305803:2448 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания – трансформаторной подстанции 5 м/р. | 47799 |
| Россия, Челябинская обл., г.Златоуст, с. Веселовка, ул. Пугачева, д. 88-а | 31 | 74:25:0500501:324 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания – комплексной трансформаторной подстанции наружной-подсобного хозяйства фермы КРС | 2527 |
| Россия, Челябинская обл., г.Златоуст, ул. им Н.П. Полетаева, № 27А | 140 | 74:25:0309017:319 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания – трансформаторной подстанции | 47460 |
| Россия, Челябинская обл., г.Златоуст, ул. Зеленая, 15а | 95 | 74:25:0307205:1913 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания – трансформаторной подстанции | 32205 |
| Россия, Челябинская обл., г.Златоуст, ул. Зеленая, 25Б | 207 | 74:25:0307204:792 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания – распределительного пункта Зеленая 25-37 S-107 м2 V-446 м3. | 70173 |
| Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, ул.им.И.И.Шишкина д.3б | 70 | 74:25:0308202:1171 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания – подстанции №9 (ТП) | 23730 |
| Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 5Б | 90 | 74:25:0307304:1383 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания – подстанции №6 (ТП) | 30510 |
| Россия, Челябинская обл., г.Златоуст, ул. Зеленая, №4 | 127 | 74:25:0307205:1933 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания – здания трансформаторной подстанции №57 по ул. Зеленая | 43053 |
| Россия, Челябинская обл., г.Златоуст, ул. им Максима Горького,1б | 100 | 74:25:0308701:1620 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания – здания трансформаторной подстанции №57 по ул. Зеленая | 33900 |
| Россия, Челябинская обл., г.Златоуст, ул.Зеленая | 98,00 | 74:25:0307204:788 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания – трансформатора №1 у школы №15 | 33222 |
| Россия, Челябинская обл., г.Златоуст, ул.им.Н.П.Полетаева, № 4А | 142,00 | 74:25:0308707:809 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания-трансформаторной подстанции Набережная-6 | 48138 |
| Россия, Челябинская обл., г.Златоуст,ул.им. В.П.Чкалова, №4-б | 136,00 | 74:25:0308701:1602 | Категория земель – земли населенных пунктов-для размещения нежилого здания-трансформаторной подстанции по ул.Чкалова | 46104 |
| ИТОГО |  |  |  | 1 244 236 |