Приложение 5 (том 1)

Экономические и технологические показатели деятельности концессионера

1. Плановые значения показателейнадежности, качества, энергетической эффективности.

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности по питьевой воде, определенные на 2016-2018гг:

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величины показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 (с 01.07.2016) | 2017 (с 01.07.2017) | 2018 (с 01.07.2018) |
| 1. | Показатели надежности (бесперебойности) водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./км. | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности работы системы водоснабжения |  |  |  |  |
| 3.1. | Потери и неучтенные расходы | % | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии | кВтч/куб.м. | 0,021 | 0,021 | 0,021 |

2. Долгосрочные параметры регулирования тарифов, не установленные в качестве критериев конкурса.

Значение долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенные на 2016-2018гг. при установлении тарифов с использованием метода индексации, не установленные в качестве критериев конкурса:

| № п/п | Наименование долгосрочных параметров | Ед. изм. | Значение долгосрочного параметра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф на питьевую воду | Тариф на техническую воду |
| 1 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 3,0 | 3,0 |

3. Долгосрочные параметры регулирования тарифов, установленные в качестве критериев конкурса.

Значение долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенные на 2016-2018гг. при установлении тарифов с использованием метода индексации, установленные в качестве критериев конкурса:

| № п/п | Наименование долгосрочных параметров | Ед. изм. | Значение долгосрочного параметра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф на питьевую воду | Тариф на техническую воду |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 14 987,6 | 9 261,2 |
| 2 | Нормативный уровень прибыли | % | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |
| 3.1. | уровень потерь воды | % | 27,8 | 0,0 |
| 3.2. | удельный расход электрической энергии | кВтч/м3 | 0,021 | 0,000 |

4. Объем отпуска питьевой воды.

Объем отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска воды на срок действия концессионного соглашения:

| № п/п | Объемы оказываемых услуг, тыс. куб. м | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016-2018 | 2019-2040 |
| 1 | Объемы отпуска технической воды | 16 879,9 | 15 744,9 | Qi=Qi-2*(1+ti)2 |
| 2 | Объемы отпуска питьевой воды | 2 849,0 | 2 767,1 | Qi=Qi-2*(1+ti)2 |

где:

Qi – объем воды, отпускаемый абонентам в i году, тыс. куб. м;

ti – темп изменения (снижения) потребления воды.

5. Цены на энергоресурсы.

Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска воды на срок действия концессионного соглашения:

| № п/п | Цены на энергетические ресурсы (без НДС) | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2040 |
| 1 | На электрическую энергию в тарифе на питьевую воду, руб./кВт ч | 3,964 | 4,344 | 4,657 | 4,988 | Цi=Цi-1*ИРi |
| 2 | На холодную воду в тарифе на питьевую воду, руб./куб. м | 15,32 | 14,08 | 15,47 | 15,80 | Цi=Цi-1*ИРi |

6. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов.

Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в год, предшествующий первому году действия концессионного соглашения (по каждому используемому энергетическому ресурсу):

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей в 2015 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф на питьевую воду | Тариф на техническую воду |
| 1 | Потери воды | % | 1 2191,5 | - |
| 2 | Удельный расход электрической энергии | кВтч/куб.м. | 0,021 | - |

7. Неподконтрольные расходы.

    - Величина неподконтрольных расходов, определенная в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налога на прибыль организаций:

| № п/п | Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 (с 01.07.2016) | 2017 (с 01.07.2017) | 2018 (с 01.07.2018) |
| 1 | В тарифе на техническую воду | 4 278,7 | 4 895,1 | 5 603,9 |
| 2 | В тарифе напитьевую воду | 8 352,8 | 5 362,8 | 7 359,8 |

8. Необходимая валовая выручка.

Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения по отношению к каждому предыдущему году:

|  |  | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 (с 01.07.2016) | 2017 (с 01.07.2017) | 2018 (с 01.07.2018) | 2019-2040 |
| 1 | В тарифе на техническую воду | -6,9 | 6,3 | 5,9 | РНВВi=(НВВi-1*ИРРi) / НВВi-1*100%-100% |
| 2 | В тарифе напитьевую воду | 1,4 | 4,3 | 4,1 | РНВВi=(НВВi-1*ИРРi) / НВВi-1*100%-100% |

где:

РНВВi– рост необходимой выручки в i году, %;

НВВi-1– необходимая валовая выручка в i году, тыс. рублей;

ИРРi– индекс роста расходов, учитываемых при расчете необходимой валовой выручки, определяемый параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанными Минэкономразвития Российской Федерации, в i году, %;

9. Метод регулирования тарифов.

Метод регулирования тарифов – метод индексации.

10. Предельный (минимальный) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения.

Предельный (минимальный) размер расходов на создание и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на срок действия концессионного соглашения: 85 202,38 тыс. рублей.