|  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к постановлению Администрации Златоустовского городского округа от 19.12.2013 г. № 523-П |  |  |  |  |
|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2011-2015 годы |  |  |  |  |
| График мероприятий и достижения индикативных показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| по реализации Подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2011-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации | № п/п | Реализуемые мероприятия | Финансирование, тыс.руб |  |  |  | Уровень износа |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие ср-ва |  |
| Итого за 2011 год |  |  | 13811.000 | 0.000 | 13791.000 | 20.000 | 56.6 |
| В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирование | 1 | Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | 1668.646 | 0.000 | 1668.646 | 0.000 |  |
|  | 1.1 | Реконструкция системы теплоснабжения центра г. Златоуста | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
|  | 1.2 | Замена задвижек на котлах № 1,2,3,4 | 99.840 | 0.000 | 99.840 | 0.000 |  |
|  | 1.3 | Монтаж обмуровки котла № 1 в котельной № 5 | 491.941 | 0.000 | 491.941 | 0.000 |  |
|  | 1.4 | Ремонт фильтра NA-катионитного № 4 в котельной № 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
|  | 1.5 | Ремонт фильтра NA-катионитного № 1 в котельной № 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
|  | 1.6 | Смена насоса Grundfos NK 32-200 для подпиточной воды в котельных № 1,2,3,5 | 427.714 | 0.000 | 427.714 | 0.000 |  |
|  | 1.7 | Демонтаж конвективной части котла КВГ 2-95 в котельной № 6 | 95.385 | 0.000 | 95.385 | 0.000 |  |
|  | 1.8 | Автоматизация ПНС по ул. Геппа | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
|  | 1.9 | Монтаж конвективной части котла КВГ 2-95 в котельной № 6 | 458.779 | 0.000 | 458.779 | 0.000 |  |
|  | 1.10 | Демонтаж обмуровки котла № 1 в котельной № 5 | 94.988 | 0.000 | 94.987 | 0.000 |  |
|  | 2. | Модернизация систем водоснабжения | 7960.854 | 0.000 | 7960.854 | 0.000 |  |
|  | 2.1. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Садовая, от ВК № 1 до ВК № 8 | 2774.550 | 0.000 | 2774.550 | 0.000 |  |
|  | 2.2. | Замена стального водопровода Д=150 мм на водопровод Д=110 мм ПЭ от жилого дома № 12 до жилого д. № 13, 2 кв. Северо-Западного района | 312.500 | 0.000 | 312.500 | 0.000 |  |
|  | 2.3. | Замена водопровода в пос. Тайнак | 855.250 | 0.000 | 855.250 | 0.000 |  |
|  | 2.4. | Замена стального водовода Д=150мм на водопровод Д=110 ПЭ от жилого д.№ 8 до дома № 3, 2 кв. С-Западного района | 921.950 | 0.000 | 921.950 | 0.000 |  |
|  | 2.5. | Замена участка водовода Д=500 мм у воинской площадки, L=60 п.м | 502.000 | 0.000 | 502.000 | 0.000 |  |
|  | 2.6. | Замена участка водовода Д=500 мм в районе Драмтеатра, L=45 п.м | 780.956 | 0.000 | 780.956 | 0.000 |  |
|  | 2.7. | Замена водопровода от школы №25 до узла № 2 в подвале д. № 12 по ул. Металлургов, Д=110 мм, L=200 п.м | 350.131 | 0.000 | 350.131 | 0.000 |  |
|  | 2.8. | Капитальный ремонт водовода Д=530 мм от насосной станции "Абразивный завод" до трамвайных путей | 1463.517 | 0.000 | 1463.517 | 0.000 |  |
|  | 3. | Модернизация систем водоотведения: | 71.500 | 0.000 | 71.500 | 0.000 |  |
|  | 3.1. | ремонт канализационный сети по ул. Ковшова | 71.500 | 0.000 | 71.500 | 0.000 |  |
|  | 4. | Модернизация электрических сетей | 429.000 | 0.000 | 429.000 | 0.000 |  |
|  | 4.1. | Ремонт сетей уличного освещения: пос. Шевченко верхний | 262.000 | 0.000 | 262.000 | 0.000 |  |
|  | 4.2. | Ремонт ветхих сетей уличного освещения, электроснабжения | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 0.000 |  |
|  |  | Устройство электроснабжения кв. Миасский, КТОС «Виктория», в т.ч. Проектирование, госэкспертиза | 67.000 | 0.000 | 67.000 | 0.000 |  |
|  | 5. | Модернизация котельных | 3321.000 | 0.000 | 3301.000 | 20.000 |  |
|  | 5.1. | проектно-изыскательские работы (резервное хозяйство на котельных 3, 5) | 3321.000 | 0.000 | 3301.000 | 20.000 |  |
|  | 6. | Модернизация жилищного фонда | 360.000 | 0.000 | 360.000 | 0.000 |  |
|  | 6.1. | Ремонт жилого дома №8 по ул. Дворцовая | 360.000 | 0.000 | 360.000 | 0.000 |  |
| Итого за 2012 год |  |  | 6902.700 | 0.000 | 6657.700 | 245.000 | 56 |
| В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирование | 1 | Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | 1299.473 | 0.000 | 1299.473 | 0.000 |  |
|  | 1.1. | демонтаж конвективной части котла № 1 марки КВГ 2-95 на котельной № 6 | 99.993 | 0.000 | 99.993 | 0.000 |  |
|  | 1.2. | монтаж конвективной части котла № 1 марки КВГ 2-95 на котельной № 6 | 471.336 | 0.000 | 471.336 | 0.000 |  |
|  | 1.3. | ремонт обмуровки котла № 1 марки КВГ 2-95 на котельной № 6 | 365.050 | 0.000 | 365.050 | 0.000 |  |
|  | 1.4. | демонтаж экрана котла № 2 марки ПТВМ-30 на котельной № 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
|  | 1.5. | монтаж экрана котла № 2 марки ПТВМ-30 на котельной № 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
|  | 1.6. | ремонт обмуровки котла ПТВМ-30 на котельной № 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
|  | 1.7. | Перенос ввода теплосети жилого дома № 2 по ул. 40 лет Победы, в т.ч. Проектирование, экспертиза | 363.094 | 0.000 | 363.094 | 0.000 |  |
|  | 1.8. | Реконструкция теплотрассы по ул. Аносова, в т.ч. Проектирование, экспертиза | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
|  | 2. | Модернизация систем водоснабжения | 2218.812 | 0.000 | 2218.812 | 0.000 |  |
|  | 2.1. | Капитальный ремонт водовода Д=225мм по ул. 3-я Закаменская от АЗС до территории предприятия ЗЛАТЭКС | 932.801 | 0.000 | 932.801 | 0.000 |  |
|  | 2.2. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Мичурина | 311.011 | 0.000 | 311.011 | 0.000 |  |
|  | 2.3. | Автоматизированная система контроля и управления насосной станцией (АСКУ НС) 3-го подъема по ул. Мичурина, в т.ч. Проектирование, экспертиза | 975.000 | 0.000 | 975.000 | 0.000 |  |
| В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирование | 3. | Модернизация систем водоотведения | 650.071 | 0.000 | 650.071 | 0.000 |  |
|  | 3.1. | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Насосная | 175.541 | 0.000 | 175.541 | 0.000 |  |
|  | 3.2. | Ремонт аварийного участка напорного коллектора канализации Д=1200мм в районе проходной ООО "ЗМЗ-Энерго" | 474.530 | 0.000 | 474.530 | 0.000 |  |
|  | 4. | Модернизация электрических сетей | 2689.344 | 0.000 | 2489.344 | 200.000 |  |
|  | 4.1. | Ремонт линий электропередач и уличного освещения | 1387.144 | 0.000 | 1187.144 | 200.000 |  |
|  | 4.2. | Электроснабжение к жилым домам п. Южный, в т.ч. Проектирование, госэкспертиза | 1.650 | 0.000 | 1.650 | 0.000 |  |
|  | 4.3. | Электроснабжение кв. Миасский, КТОС «Виктория», в т.ч. Проектирование, госэкспертиза | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
|  | 4.4. | Капитальный ремонт линии наружного освещения на ул. Полетаева, в том числе проектирование | 1300.550 | 0.000 | 1300.550 | 0.000 |  |
|  | 5. | Модернизация котельных: | 45.000 | 0.000 | 0.000 | 45.000 |  |
|  | 5.1. | проектно-изыскательские работы (резервное хозяйство на котельных № 3, 5), в т.ч. Госэкспертиза | 45.000 | 0.000 | 0.000 | 45.000 |  |
|  | 6. | Модернизация жилищного фонда: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| Итого за 2013 год |  |  | 9757.461 | 0.000 | 9449.900 | 307.561 | 55.3 |
| В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирование | 1 | Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | 3618.509 | 0.000 | 3513.509 | 105.000 |  |
|  | 1.1. | демонтаж экрана котла № 2 марки ПТВМ-30 на котельной № 5 | 99.886 | 0.000 | 99.886 | 0.000 |  |
|  | 1.2. | монтаж экрана котла № 2 марки ПТВМ-30 на котельной № 5 | 499.999 | 0.000 | 499.999 | 0.000 |  |
|  | 1.3. | ремонт обмуровки котла ПТВМ-30 на котельной № 5 | 400.000 | 0.000 | 400.000 | 0.000 |  |
|  | 1.4. | капитальный ремонт ветхих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |
|  | - | Ремонт теплотрассы от д.№3 по ул. К. Заслонова до д.№127 по ул. 5-я Н-Вокзальная 2d108. Прот-ть 150 п.м.; 2d89. Прот-ть 210 п.м. | 1081.206 | 0.000 | 976.206 | 105.000 |  |
|  | - | Ремонт теплотрассы от д. №1 до д.№2 по ул. Шевченко 2d159. Прот-ть 100 п.м. | 500.000 | 0.000 | 500.000 | 0.000 |  |
|  | - | Устройство теплоснабжения жилых домов п. Южный, в т.ч. Проектирование, госэкспертиза, СМР | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
|  | - | Ремонт теплотрассы по ул. Грибоедова около библиотеки. | 967.418 | 0.000 | 967.418 | 0.000 |  |
|  | 1.5. | Разработка технического задания по переходу на закрытую систему ГВС жилых домов района машиностроительного завода | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
|  | 1.6. | Реконструкция системы теплоснабжения центра г. Златоуста: Ремонт тепловой камеры по ул. Бр. Кадомцевых напротив дома № 29 | 70.000 | 0.000 | 70.000 | 0.000 |  |
|  | 2. | Модернизация систем водоснабжения | 2974.212 | 0.000 | 3526.651 | 197.561 |  |
|  | 2.1. | Автоматизированная система управления насосной станцией (АСКУ НС) 3-го подъема по ул. Мичурина, в т.ч. Проектирование, экспертиза | 58.392 | 0.000 | 58.392 | 0.000 |  |
|  | 2.2. | Капитальный ремонт водопровода Д=110 мм от МДОУ №6 до д.№8 по ул. Шевченко | 612.360 | 0.000 | 612.360 | 0.000 |  |
|  | 2.3. | Капитальный ремонт водопровода от ж. д. №20 до ж.д. №70 по ул. 8-я Демидовская | 971.769 | 0.000 | 774.208 | 197.561 |  |
|  | 2.4. | Монтаж водопроводной камеры для установки приборов учета ХВС и насоса на территории ОАО "ЗМЗ". Капитальный ремонт водопровода Д=110 мм по ул. Чехова. | 1331.691 | 0.000 | 1331.691 | 0.000 |  |
|  | 2.5. | Капитальный ремонт водопровода Д=500мм по ул. 3-я Тесьминская | 750.000 | 0.000 | 750.000 | 0.000 |  |
|  | 3. | Модернизация систем водоотведения | 270.310 | 0.000 | 265.310 | 5.000 |  |
|  | 3.1. | Капитальный ремонт канализационных колодцев по ул. К. Маркса, д. №35 | 48.610 | 0.000 | 43.610 | 5.000 |  |
|  | 3.2. | Ремонт коллектора Д=200 мм. на территории мебельной фабрики по ул. Лесная | 221.700 | 0.000 | 221.700 | 0.000 |  |
|  | 4. | Модернизация электрических сетей | 2092.702 | 0.000 | 2092.702 | 0.000 |  |
|  | 4.1. | Капитальный ремонт наружного освещения ул. Полетаева | 1072.212 | 0.000 | 1072.212 | 0.000 |  |
|  | 4.2. | Устройство электроснабжения жилых домов п. Южный, в т.ч. Проектирование, госэкспертиза, СМР | 29.020 | 0.000 | 29.020 | 0.000 |  |
|  | 4.3. | Внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления наружным освещением Златоустовского городского округа, в т.ч. Проектирование, госэкспертиза и СМР | 129.970 | 0.000 | 129.970 | 0.000 |  |
|  | 4.4. | Капитальный ремонт линий наружного освещения по ул. Советская, в т.ч. проектирование, госэкспертиза, СМР | 50.000 | 0.000 | 50.000 | 0.000 |  |
|  | 4.5. | Капитальный ремонт линий наружного освещения (ул. Аносова от магазина №28 до МЧС, ул. 30 лет Победы до разворотного кольца УВД) | 811.500 | 0.000 | 811.500 | 0.000 |  |
|  | 5. | Модернизация котельных: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
|  | 6. | Модернизация жилищного фонда: | 51.728 | 0.000 | 51.728 | 0.000 |  |
|  | 6.1. | Ремонт входной группы д. №29 по ул. Златоустовская | 51.728 | 0.000 | 51.728 | 0.000 |  |
| Итого за 2014 год |  |  | 8744.500 | 0.000 | 6444.500 | 2300.000 | 54.7 |
| В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирование | 1 | Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | 3044.500 | 0.000 | 2644.500 | 400.000 |  |
|  | 1.1. | капитальный ремонт ветхих тепловых сетей | 3044.500 | 0.000 | 2644.500 | 400.000 |  |
|  | 2. | Модернизация систем водоснабжения | 3100.000 | 0.000 | 2300.000 | 800.000 |  |
|  | 2.1. | Капитальный ремонт водопровода Д=500мм по ул. 3-я Тесьминская | 3100.000 | 0.000 | 2300.000 | 800.000 |  |
|  | 3. | Модернизация систем водоотведения | 1800.000 | 0.000 | 1000.000 | 800.000 |  |
|  | 3.1. | замена ветхих сетей водоотведения | 1800.000 | 0.000 | 1000.000 | 800.000 |  |
|  | 4. | Модернизация электрических сетей | 300.000 | 0.000 | 0.000 | 300.000 |  |
|  | 4.1. | ремонт сетей электроснабжения и уличного освещения | 300.000 | 0.000 | 0.000 | 300.000 |  |
|  | 5. | Модернизация котельных: | 500.000 | 0.000 | 500.000 | 0.000 |  |
|  | 6. | Модернизация жилищного фонда: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| Итого за 2015 год |  |  | 8744.500 | 0.000 | 6444.500 | 2300.000 | 54.1 |
| В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирование | 1 | Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | 4325.000 | 0.000 | 3925.000 | 400.000 |  |
|  | 2. | Модернизация систем водоснабжения | 1819.500 | 0.000 | 1019.500 | 800.000 |  |
|  | 3. | Модернизация систем водоотведения | 1800.000 | 0.000 | 1000.000 | 800.000 |  |
|  | 4. | Модернизация электрических сетей | 300.000 | 0.000 | 0.000 | 300.000 |  |
|  | 5. | Модернизация котельных: | 500.000 | 0.000 | 500.000 | 0.000 |  |
|  | 6. | Модернизация жилищного фонда: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| ИТОГО: за 2011-2015 годы |  |  | 47960.161 | 0.000 | 42787.600 | 5172.561 |  |