Заключение

о результатах публичных слушаний

г. Златоуст 								18марта 2026 года

По проекту межевания территории в г.Златоусте Челябинской области по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. 40-летия Победы, западнее ГСПК «Ветерок»были проведены публичные слушания, в которых приняли участие 2 (два) участника публичных слушаний.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 18марта 2026 года.

Предложений и замечаний участников публичных слушаний не поступило.

В собрании участников публичных слушаний всего приняло участие 2 (два) участника публичных слушаний Черногоров М.А. и председатель ГСПК «Ветерок» Володин Е.И.

Выводы по результатам публичных слушаний:

- Публичные слушания считать состоявшимися.

- Рекомендовать Администрации Златоустовского городского округа направить проект на доработку, так как согласно пункту 4 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации – не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости. Согласно пункту 4.3 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП) – расстояния между зданиями, сооружениями производственного и складского назначения (в том числе размещаемыми вне производственных территорий) должны приниматься по нормативам для территорий производственных объектов в соответствии с разделом 6 СП.  В соответствии с пунктами 6.1.2 и 6.1.5 СП – расстояние для зданий I, II, а также III и IV степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности допускается уменьшать с 9 до 6 м при условии оборудования зданий автоматическими установками пожаротушения.

Заместитель Главы Златоустовского

городского округа по инфраструктуреВ.В.Бобылев