PAGE  

Об организации мероприятий 
по стабилизации эпидемиологической 
ситуации заболеваемости  вирусным гепатитом  А 

на территории Златоустовского городского округа

Среди жителей Центрального и Ново-Златоустовского районов Златоустовского городского округа за период с 14.02.2014 г. по 31.03.2014 г. зарегистрировано 10 случаев вирусного гепатита А. У 9 заболевших                        при факторном опросе выявлен один общий фактор – использование                           в питьевых целях воды Айского водохранилища.

С целью стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости вирусным гепатитом А, в соответствии со статьей 29, 51 Федерального закона                  от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

1. Рекомендовать руководителям Открытого акционерного                       общества «Златоустовский машиностроительный завод» Лемешевскому С.А., Общества   с  ограниченной ответственностью «Златоустовский водоканал»  Крутолапову А.В.:

1) провести внеплановую очистку отстойников и фильтров;

2) временно (2-З дня) увеличить дозу хлора в питьевой воде до  уровня  не выше 1,5 мг/л, далее проводить обеззараживание повышенными дозами хлора, при этом концентрация не должна превышать 1,2 мг/л, одновременно присутствующих в воде свободного и связанного хлора;

3) усилить лабораторный контроль за качеством питьевой воды, своевременно проводить в достаточном объеме, исследования в повторно взятых пробах;

4) по всем положительным результатам: вирус гепатита А, энтеровирусы, ротовирусы, немедленно предоставлять информацию в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе о принятых мерах любым доступным способом (по адресу: 456200, г. Златоуст,                             ул. Ковшова, д. 28, тел./факс - 62-22-01 - приемная; тел. 62-21-18, 62-13-40, электронная почта zlatrpn@chel.surnet.ru);
5) обеспечить выполнение мероприятий в период весеннего половодья, паводковых вод, в том числе:

а) обеспечить надлежащую подготовку водозаборных водоочистных сооружения, водопроводные и канализационные сети к работе в теплый период года, своевременную очистку территории 1-го пояса зоны санитарной охраны от снега, льда, стихийных свалок.

 б) принять меры по обеспечению безопасности систем централизованного холодного водоснабжения и водоотведения, направленные на их защиту  от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска                 и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

в) неукоснительно соблюдать технологический режим обработки                          и обеззараживания питьевой воды с проведением производственного лабораторного контроля качества воды водоисточников, в процессе водоподготовки и в разводящей сети с учетом паводковой ситуации.

г) обеспечить водопроводы достаточным запасом реагентов                                 и обеззараживающими средствами с учетом расхода реагентов в сутки.

д) подготовить на случай чрезвычайной ситуации, запас дезинфицирующих средств для обработки питьевых колодцев, выгребных ям, туалетов и прочего в случае их затопления и подтопления.

е) своевременно информировать Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе о всех чрезвычайных ситуациях - авариях на водопроводно-канализационных системах, в том числе смывах ядовитых и токсичных веществ и загрязнении территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения и др.

2.  Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа»      Карпову А.В.:

1) провести обучение медицинских работников по клинике, диагностике и профилактике вирусного гепатита А;

2) обеспечить проведение анализа заболеваемости острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А;

3) обеспечить активное выявление больных вирусным гепатитом А                        в очаге;

4) взять на контроль санитарно-техническое состояние подведомственных лечебно-профилактических учреждений, оказывающих помощь инфекционным больным; усилить надзор за соблюдением санитарно-гигиенического, противоэпидемического и дезинфекционного режимов; 

5)   решить вопрос по этиологической расшифровке острых кишечных инфекций, в том числе вирусной этиологии;

6) обеспечить медицинское наблюдение за контактными, вакцинацию контактных против вирусного гепатита А;
7) обеспечить организацию  дезинфекции  в очагах с привлечением специалистов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная дезинфекционная станция № 2»;

8) проводить активную разъяснительную работу среди населения                    по профилактике острых кишечных инфекций и вирусного гепатита А.

3. Исполняющей обязанности начальника Муниципального казенного учреждения «Управление образования Администрации Златоустовского городского округа»  Ивановой Н.Ю.:

1) провести санитарно-просветительную работу среди персонала                      и родителей по профилактике вирусного гепатита А;

2) усилить надзор за выполнением требований санитарного законодательства при организации питания, питьевого режима, за соблюдением санитарно-гигиенического, противоэпидемического и дезинфекционного режимов (в том числе за проведением генеральных уборок, режима проветривания помещений); 

3) установить питьевой режим с обязательным кипячением воды                                  или раздачей бутилированной воды;

4) обеспечить активное выявление больных методом опроса, осмотра     при утреннем приёме всех детей, независимо от возраста;

5) при регистрации случая вирусного гепатита  А в образовательных учреждениях:

а)  обеспечить изоляцию больного.

б) обеспечить проведение заключительной (силами Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная дезинфекционная станция № 2») и текущей ежедневной дезинфекции (силами Муниципального образовательного учреждения). При проведении текущей дезинфекции использовать разрешённые к применению дезинфицирующие средства, обладающие вирулицидной активностью.

в) обеспечить в первые 5 дней после выявления больного клинико-лабораторное обследование контактных и медицинский их осмотр                                с последующим медицинским наблюдением в течение 35 дней со дня разобщения с источником инфекции.

г)  обеспечить максимальную изоляцию карантинных групп (классов).

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

5. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить                   на заместителя Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам Гусеву М.Г.

Глава
Златоустовского городского округа                                                        В.А. Жилин

