| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ул. Таганайская, 1, г. Златоуст, Челябинская область, 456200, Российская Федерация, телефон (8-3513) 62-13-55, факс 62-19-44; ИНН7404055537/740401001; (e-mail) – kspzgo@mail.ru |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка обоснованности расчетов выпадающих доходов за 2013 г.»

В соответствии с  п.1 раздела 1 Плана работы на 2014 г. Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО, Палата),  утвержденного распоряжением председателя КСП ЗГО от 27.12.2013 г. № 43 проведено контрольное мероприятие «Проверка обоснованности расчетов выпадающих доходов за 2013 г.» в отношении Муниципального  унитарного предприятия «Водоснабжение Златоустовского городского округа» (далее – МУП «Водоснабжение ЗГО», Предприятие).

Цель контрольного мероприятия: проверка расчетов экономически обоснованного размера недополученных доходов предприятия за 2013 год, используемых в качестве основания для предоставления субсидий.

Проверяемый период: 2013 год.

Результаты контрольного мероприятия оформлены актом от 21.02.2014 №3, который подписан директором МУП «Водоснабжение ЗГО» без возражений.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что сумма выпадающих доходов за 2013 г. (33 703,0 тыс. рублей) рассчитана Предприятием верно, никаких расходов, не подлежащих учету, в расчет не включено.

В проверяемом периоде наблюдается рост недополученных доходов  на 38,8%  по сравнению с 2012 г.

Анализ причин выпадающих доходов показал, несмотря на уменьшение Предприятию Единым тарифным органом нормативного объема реализованной питьевой воды во 2 квартале 2013 г. основная доля выпадающих доходов (64,6%)  образована за счет снижения фактического объема реализованной питьевой воды.

Разница между покупным и реализованным объемом воды в 2013г. составила 2701,1 тыс. м3(или 54,4% от объема покупной воды).

Согласно «Методике определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения», утвержденной приказом Минпромэнерго РФ от 20.12.2004 №172 (далее по тексту – Методика),  указанная выше разница является неучтенными расходами и потерями воды.

Согласно расчету неучтенных расходов и потерь воды за 2013 год, выполненному МУП «Водоснабжение ЗГО» на основании Методики, наибольший удельный вес в общем объеме неучтенных расходов и потерь воды занимают:

- потери и утечки воды по невыясненным причинам – 1244,2 тыс.м3 (или 46,1%);

- потери и утечки из водопроводной сети –  666,1 тыс.м3 (или 24,7%).

Остальные 29% - это расход на технологические нужды- 24%; скрытые утечки- 2,1%, естественная убыль -0,9% и т.п.

Объем воды, приходящийся на потери и утечки по невыясненным причинам, равный 1244,2 тыс.м3  определен как разница между общим объемом потерь и теми объемами потерь, которые Предприятие рассчитало согласно Методике и обосновало.

Согласно письменному пояснению МУП «Водоснабжение ЗГО», потери и утечки воды по невыясненным причинам включают в себя следующее:

- возможная недостоверная передача данных по индивидуальным приборам учета (в том числе установка магнитов, отсутствие контроля (проверки) передаваемых данных со стороны управляющей компании);

- количество фактически проживаемых жителей в многоквартирных домах, пользующихся услугой холодного водоснабжения по нормативу больше, чем зарегистрированных в жилом фонде;

- самовольное пользование водой населением частного сектора и садовых кооперативов (самовольные врезки в водопроводную систему);

- потери на общедомовых разводящих сетях холодного водоснабжения.

Однако конкретные причины потерь воды в объеме 1244,2 тыс. м3  Предприятию неизвестны.

Между тем, от общего объема покупной воды объем  потерь и утечек воды по невыясненным причинам составляет 25,0%. Также высок объем потерь и утечек из водопроводной сети - 13,4%.

В связи с изложенным  КСП ЗГО направлено представление в адрес руководителя МУП «Водоснабжение ЗГО»  с предложениями:

- принять действенные меры по выяснению причин потерь воды;

- разработать комплекс мероприятий по снижению неучтенных расходов и потерь воды;

- рассмотреть вопрос о привлечении сторонних специализированных организаций для проведения экспертизы водопроводных сетей с целью выявления несанкционированных подключений к системе, определению мест утечек, вызванных повреждениями трубопроводов, замеров фактического потребления абонентов.

Предприятием в установленные сроки  представлена информация:

- установлены причины потерь воды;

- разработаны мероприятия по поиску и устранению сверхнормативных потерь воды:  приобретено оборудование  для обнаружения и устранения утечек воды, для проведения замеров потребителей с целью выявления неучтенного пользования водой;

-  составлен график капитального и  текущего ремонта сетей, запорной арматуры, водоразборных колонок, пожарных гидрантов;

Кроме того, МУП «Водоснабжение ЗГО» надеется на сокращение потерь воды за счет установки общедомовых приборов учета и  внедрения информационно-диспетчерского комплекса.

Представление КСП ЗГО находится на контроле.

Председатель КПС ЗГО                                                                   Л.В.Болховская

24.04.2014 г.