|  | Схема теплоснабжения златоустовского городского округа (актуализация на 2025 год) Обосновывающие материалы Глава 10. Приложение 1 |
| --- | --- |

Златоуст, 2024

- Приложение 1. Базовые и перспективные топливные балансы по котельным

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №2 МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго», эксплуатирующая организация - ООО «ЗЭМЗ-Энерго», ЕТО №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 309677 | 353916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 297375 | 339856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 50079 | 56348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) природный газ | ту.т | 50079 | 56348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 43291 | 48710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 161,7 | 159,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 168,4 | 165,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8098 | 8098 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная ст. Златоуст, эксплуатирующая организация - ЗТУ ЮУ ДТВ-филиал ОАО «РЖД», ЕТО №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 51459 | 51459 | 50903 | 50903 | 50903 | 50903 | 50903 | 50903 | 50903 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 50321 | 50321 | 49765 | 49765 | 49765 | 49765 | 49765 | 49765 | 49765 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 7850 | 7850 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 |
| 1) природный газ | ту.т | 7850 | 7850 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 6508 | 6508 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 152,6 | 152,6 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8443 | 8443 | 8443 | 8443 | 8443 | 8443 | 8443 | 8443 | 8443 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная ст. Уржумка, эксплуатирующая организация - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ЕТО №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 2303 | 2303 | 2303 | 2303 | 2303 | 2303 | 2303 | 2303 | 2303 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | ту.т | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | т | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2) уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) уголь | ккал/кг | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс», эксплуатирующая организация - ООО «НПП «ТехМикс», ЕТО №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1304 | 1549 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 |  |  |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1276 | 1515 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 214 | 209 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |  |  |
| 1) природный газ | ту.т | 214 | 209 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |  |  |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 185 | 181 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |  |  |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 164,0 | 135,1 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 167,7 | 138,2 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |  |  |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8099 | 8099 | 8099 | 8099 | 8099 | 8099 | 8099 |  |  |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Теплоисточник № | 6 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хоз-во, эксплуатирующая организация - МУП «Коммунальные сети», ЕТО №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 364988 | 409471 | 55189 | 55189 | 55189 | 55189 | 55189 | 53450 | 53450 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 351467 | 394188 | 53971 | 53971 | 53971 | 53971 | 53971 | 52261 | 52261 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 58748 | 65012 | 8635 | 8635 | 8635 | 8635 | 8635 | 8368 | 8368 |
| 1) природный газ | ту.т | 58143 | 64408 | 8030 | 8030 | 8030 | 8030 | 8030 | 7763 | 7763 |
| 2) уголь | ту.т | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 49984 | 55399 | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 6436 | 6436 |
| 2) уголь | т | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 161,0 | 158,8 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,6 | 156,6 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 167,1 | 164,9 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,1 | 160,1 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 98,97% | 99,07% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 92,78% | 92,78% |
| 2) уголь | % | 0,98% | 0,89% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,88% | 6,88% |
| 3) электроэнергия | % | 0,05% | 0,04% | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,34% | 0,34% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8143 | 8138 | 8431 | 8431 | 8431 | 8431 | 8431 | 8443 | 8443 |
| 2) уголь | ккал/кг | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №1, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 67787 | 71839 | 66884 | 66884 | 66884 | 66884 | 66884 | 66920 | 66937 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 67345 | 71392 | 66437 | 66437 | 66437 | 66437 | 66437 | 66473 | 66490 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 10772 | 11420 | 10627 | 10627 | 10627 | 10627 | 10627 | 10633 | 10635 |
| 1) природный газ | ту.т | 10772 | 11420 | 10627 | 10627 | 10627 | 10627 | 10627 | 10633 | 10635 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 9325 | 9885 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9204 | 9206 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 158,9 | 159,0 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная №2, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 182385 | 202843 | 188839 | 188839 | 188875 | 188875 | 189219 | 189234 | 189277 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 181331 | 201789 | 187785 | 187785 | 187821 | 187821 | 188163 | 188178 | 188221 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 28454 | 30603 | 28479 | 28479 | 28485 | 28485 | 28537 | 28539 | 28546 |
| 1) природный газ | ту.т | 28454 | 30603 | 28479 | 28479 | 28485 | 28485 | 28537 | 28539 | 28546 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 24596 | 26454 | 24618 | 24618 | 24623 | 24623 | 24668 | 24670 | 24675 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 156,0 | 150,9 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,9 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная №3, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 76401 | 78395 | 73007 | 73007 | 73007 | 73012 | 73012 | 73012 | 73012 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 75639 | 77632 | 72245 | 72245 | 72245 | 72250 | 72250 | 72250 | 72250 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 12651 | 12984 | 12083 | 12083 | 12083 | 12084 | 12084 | 11271 | 11271 |
| 1) природный газ | ту.т | 12651 | 12984 | 12083 | 12083 | 12083 | 12084 | 12084 | 11271 | 11271 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 10937 | 11225 | 10446 | 10446 | 10446 | 10447 | 10447 | 9744 | 9744 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 165,6 | 165,6 | 165,5 | 165,5 | 165,5 | 165,5 | 165,5 | 154,4 | 154,4 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 156,0 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8097 | 8097 | 8097 | 8097 | 8097 | 8097 | 8097 | 8097 | 8097 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная №4, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 100847 | 91776 | 85465 | 85465 | 85465 | 85465 | 85465 | 85950 | 85972 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 100009 | 90938 | 84627 | 84627 | 84627 | 84627 | 84627 | 85107 | 85129 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 14969 | 13611 | 12667 | 12667 | 12667 | 12667 | 12667 | 12738 | 12742 |
| 1) природный газ | ту.т | 14969 | 13611 | 12667 | 12667 | 12667 | 12667 | 12667 | 12738 | 12742 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 12945 | 11771 | 10954 | 10954 | 10954 | 10954 | 10954 | 11016 | 11019 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 148,4 | 148,3 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная №5, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 154069 | 166045 | 154583 | 154583 | 154583 | 154583 | 154583 | 154583 | 154583 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 153183 | 165158 | 153696 | 153696 | 153696 | 153696 | 153696 | 153696 | 153696 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 24663 | 26591 | 24746 | 24746 | 24746 | 24746 | 24746 | 24746 | 23977 |
| 1) природный газ | ту.т | 24663 | 26591 | 24746 | 24746 | 24746 | 24746 | 24746 | 24746 | 23977 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 21327 | 22994 | 21398 | 21398 | 21398 | 21398 | 21398 | 21398 | 20733 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 155,1 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 12 | Котельная №6, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 31487 | 28153 | 26217 | 26217 | 26217 | 26217 | 26217 | 26248 | 26248 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 31232 | 27898 | 25961 | 25961 | 25961 | 25961 | 25961 | 25992 | 25992 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 5142 | 4593 | 4274 | 4274 | 4274 | 4274 | 4274 | 4279 | 4055 |
| 1) природный газ | ту.т | 5142 | 4593 | 4274 | 4274 | 4274 | 4274 | 4274 | 4279 | 4055 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 4446 | 3971 | 3696 | 3696 | 3696 | 3696 | 3696 | 3700 | 3506 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 163,3 | 163,1 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 154,5 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8096 | 8096 | 8096 | 8096 | 8096 | 8096 | 8096 | 8096 | 8096 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 13 | Котельная пос. Центральный, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5847 | 8081 | 7523 | 7523 | 7523 | 7523 | 7523 | 4375 | 4375 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 5808 | 8042 | 7484 | 7484 | 7484 | 7484 | 7484 | 4352 | 4352 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 1006 | 1393 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 679 | 679 |
| 1) природный газ | ту.т | 1006 | 1393 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 679 | 679 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 871 | 1206 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 588 | 588 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 172,1 | 172,4 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 155,2 | 155,2 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 156,0 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 14 | Котельная пос. Дегтярка, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5530 | 5283 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 5478 | 5231 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 947 | 905 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 759 | 759 |
| 1) природный газ | ту.т | 947 | 905 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 759 | 759 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 819 | 782 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 656 | 656 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 171,3 | 171,2 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 154,3 | 154,3 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 156,0 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8102 | 8102 | 8102 | 8102 | 8102 | 8102 | 8102 | 8102 | 8102 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 15 | Котельная пос. Веселовка, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1553 | 3058 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1504 | 3009 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 407 | 814 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 532 | 532 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | ту.т | 407 | 814 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 532 | 532 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | т | 543 | 1086 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 709 | 709 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 262,2 | 266,4 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 186,7 | 186,7 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 190,0 | 190,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2) уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) уголь | ккал/кг | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 16 | Котельная №8, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3256 | 1944 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 3209 | 1897 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 534 | 316 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 275 | 275 |
| 1) природный газ | ту.т | 534 | 316 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 275 | 275 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 462 | 273 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 238 | 238 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 164,1 | 162,4 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 151,9 | 151,9 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 156,0 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 17 | Котельная №9, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4422 | 3901 | 4056 | 4056 | 4056 | 4056 | 4056 | 4056 | 4056 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 4382 | 3861 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 864 | 623 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 627 | 627 |
| 1) природный газ | ту.т | 864 | 623 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 627 | 627 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 746 | 538 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 541 | 541 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 195,4 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 154,5 | 154,5 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 197,1 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 156,0 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 633584 | 661317 | 616155 | 616155 | 616191 | 616197 | 616541 | 613959 | 614042 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 629119 | 656846 | 611684 | 611684 | 611720 | 611726 | 612068 | 609497 | 609580 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 100410 | 103853 | 96714 | 96714 | 96720 | 96720 | 96772 | 95078 | 94097 |
| 1) природный газ | ту.т | 100003 | 103039 | 95956 | 95956 | 95962 | 95962 | 96014 | 94546 | 93565 |
| 2) уголь | ту.т | 407 | 814 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 532 | 532 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 86474 | 89099 | 82975 | 82975 | 82980 | 82980 | 83025 | 81755 | 80907 |
| 2) уголь | т | 543 | 1086 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 709 | 709 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 158,5 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 154,9 | 153,2 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 159,6 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 156,0 | 154,4 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 99,6% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,4% | 99,4% |
| 2) уголь | % | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,6% |
| 3) электроэнергия | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4) мазут | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6) СУГ | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 |
| 2) уголь | ккал/кг | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №4 ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 18 | Котельная школы-детсада №27, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 243 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 1) природный газ | ту.т | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 19 | Котельная СОШ №5, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 373 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 371 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 1) природный газ | ту.т | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 20 | Котельная СОШ №90, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 1) природный газ | ту.т | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 21 | Котельная СОШ №18 (19), эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 594 | 616 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 592 | 614 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 98 | 95 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 1) природный газ | ту.т | 98 | 95 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 85 | 82 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 165,2 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 165,8 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 22 | Котельная СОШ №1, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 251 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 1) природный газ | ту.т | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8086 | 8086 | 8086 | 8086 | 8086 | 8086 | 8086 | 8086 | 8086 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 23 | Котельная СОШ №18 (12), эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 875 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 871 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 129 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 1) природный газ | ту.т | 129 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 112 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 147,5 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 24 | Котельная д/с №17, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 201 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 200 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 1) природный газ | ту.т | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 25 | Котельная д/с №31, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 171 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 170 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 1) природный газ | ту.т | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 213,8 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 26 | Котельная 7 жил. участка, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1152 | 1209 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1146 | 1203 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 197 | 186 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 1) природный газ | ту.т | 197 | 186 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 170 | 161 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 170,8 | 153,6 | 153,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 171,6 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4191 | 4142 | 3971 | 3971 | 3971 | 3971 | 3971 | 3971 | 3971 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 4165 | 4116 | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 726 | 692 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 |
| 1) природный газ | ту.т | 726 | 692 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 628 | 599 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 173,1 | 167,1 | 167,6 | 167,6 | 167,6 | 167,6 | 167,6 | 167,6 | 167,6 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 174,2 | 168,1 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №8 (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 27 | Котельная 7 МВт, эксплуатирующая организация - АО «Челябоблкоммунэнерго», ЕТО №8 (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4436 | 16968 | 16968 | 16968 | 16968 | 16968 | 16968 | 16968 | 16968 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 4264 | 16311 | 16311 | 16311 | 16311 | 16311 | 16311 | 16311 | 16311 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 734 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 |
| 1) природный газ | ту.т | 734 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 635 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 165,37 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 172,05 | 162,79 | 162,79 | 162,79 | 162,79 | 162,79 | 162,79 | 162,79 | 162,79 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8089 | 8089 | 8089 | 8089 | 8089 | 8089 | 8089 | 8089 | 8089 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 28 | Котельная 17 МВт, эксплуатирующая организация - АО «Челябоблкоммунэнерго», ЕТО №8 (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 15107 | 45531 | 45531 | 45531 | 42789 | 42789 | 42789 | 42789 | 42789 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 14573 | 43922 | 43922 | 43922 | 41276 | 41276 | 41276 | 41276 | 41276 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 2464 | 7146 | 7146 | 7146 | 6716 | 6716 | 6716 | 6716 | 6716 |
| 1) природный газ | ту.т | 2464 | 7146 | 7146 | 7146 | 6716 | 6716 | 6716 | 6716 | 6716 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 2133 | 6185 | 6185 | 6185 | 5812 | 5812 | 5812 | 5812 | 5812 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 163,11 | 156,95 | 156,95 | 156,95 | 156,95 | 156,95 | 156,95 | 156,95 | 156,95 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 169,09 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по ЕТО №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 19543 | 62500 | 62500 | 62500 | 59757 | 59757 | 59757 | 59757 | 59757 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 18837 | 60232 | 60232 | 60232 | 57587 | 57587 | 57587 | 57587 | 57587 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 3198 | 9801 | 9801 | 9801 | 9371 | 9371 | 9371 | 9371 | 9371 |
| 1) природный газ | ту.т | 3198 | 9801 | 9801 | 9801 | 9371 | 9371 | 9371 | 9371 | 9371 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 2767 | 8482 | 8482 | 8482 | 8110 | 8110 | 8110 | 8110 | 8110 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 163,6 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 169,8 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8088 | 8089 | 8089 | 8089 | 8089 | 8089 | 8089 | 8089 | 8089 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 29 | Котельная встроенная, кв. Молодёжный, 3, эксплуатирующая организация - ООО «УралТехСервис», ЕТО №6 (ООО «УралТехСервис») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2451 | 1256 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 2397 | 1228 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 374 | 192 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 1) природный газ | ту.т | 374 | 192 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 327 | 168 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 30 | Котельная «Березовая роща», эксплуатирующая организация - ООО «Энком», ЕТО №7 (ООО «Энком») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3053 | 3948 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 3038 | 3929 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 474 | 613 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| 1) природный газ | ту.т | 474 | 613 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 415 | 536 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 31 | Котельная ст. Аносово, эксплуатирующая организация - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ЕТО №5 (ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1121 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1097 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 273 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | ту.т | 273 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | т | 417 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2) уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) уголь | ккал/кг | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по прочим ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6625 | 6029 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 6531 | 5963 | 5307 | 5307 | 5307 | 5307 | 5307 | 5307 | 5307 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 1120 | 1005 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| 1) природный газ | ту.т | 848 | 805 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| 2) уголь | ту.т | 273 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 742 | 704 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| 2) уголь | т | 417 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 169,1 | 166,7 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 171,6 | 168,5 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 76% | 80% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% |
| 2) уголь | % | 24% | 20% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 2) уголь | ккал/кг | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1028931 | 1143458 | 743191 | 743191 | 740485 | 740490 | 740835 | 736514 | 736597 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1010120 | 1121346 | 735140 | 735140 | 732531 | 732536 | 732878 | 728597 | 728680 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 164201 | 180363 | 116718 | 116718 | 116293 | 116294 | 116346 | 114385 | 113404 |
| 1) природный газ | ту.т | 162917 | 178744 | 115155 | 115155 | 114730 | 114731 | 114783 | 113048 | 112067 |
| 2) уголь | ту.т | 1256 | 1591 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1308 | 1308 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 140595 | 154284 | 99315 | 99315 | 98947 | 98948 | 98992 | 97492 | 96644 |
| 2) уголь | т | 1568 | 2001 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1625 | 1625 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 155,3 | 154,0 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 162,6 | 160,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 157,0 | 155,6 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 99,2% | 99,1% | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,8% | 98,8% |
| 2) уголь | % | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% |
| 3) электроэнергия | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4) мазут | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6) СУГ | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8111 | 8110 | 8117 | 8117 | 8117 | 8117 | 8117 | 8117 | 8117 |
| 2) уголь | ккал/кг | 5604 | 5564 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5637 | 5637 |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 32 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №XXX (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18002 | 18002 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17604 | 17604 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741 | 2741 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741 | 2741 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372 | 2372 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,2 | 152,2 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,7 | 155,7 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | 8087 | 8087 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 33 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №XXX (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9351 | 9351 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9145 | 9145 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424 | 1424 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424 | 1424 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 1232 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,2 | 152,2 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,7 | 155,7 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | 8087 | 8087 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 34 | Новая котельная для теплоснабжения школы №17, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №XXX (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 1137 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 1112 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,2 | 152,2 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,7 | 155,7 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | 8087 | 8087 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 35 | Новая котельная для теплоснабжения жилого дома по ул. Аносова, 175, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №XXX (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 379 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,2 | 152,2 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,7 | 155,7 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | 8087 | 8087 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 36 | Котельная 70 МВт, эксплуатирующая организация - АО «Челябоблкоммунэнерго», ЕТО №XXX (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 170990 | 170990 | 169713 | 169713 | 169713 | 169713 | 169713 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 167267 | 167267 | 166017 | 166017 | 166017 | 166017 | 166017 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 0 | 0 | 27935 | 27935 | 27727 | 27727 | 27727 | 27727 | 27727 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 27935 | 27935 | 27727 | 27727 | 27727 | 27727 | 27727 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 24180 | 24180 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,00 | 0,00 | 163,37 | 163,37 | 163,37 | 163,37 | 163,37 | 163,37 | 163,37 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,00 | 0,00 | 167,01 | 167,01 | 167,01 | 167,01 | 167,01 | 167,01 | 167,01 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по новым котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 170990 | 170990 | 169713 | 169713 | 169713 | 198582 | 198582 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 167267 | 167267 | 166017 | 166017 | 166017 | 194249 | 194249 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 0 | 0 | 27935 | 27935 | 27727 | 27727 | 27727 | 32122 | 32122 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 27935 | 27935 | 27727 | 27727 | 27727 | 32122 | 32122 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 24180 | 24180 | 24000 | 24000 | 24000 | 27804 | 27804 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 161,8 | 161,8 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по существующим и новым котельным города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1028931 | 1143458 | 914181 | 914181 | 910198 | 910203 | 910547 | 935095 | 935179 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1010120 | 1121346 | 902407 | 902407 | 898548 | 898553 | 898895 | 922846 | 922928 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 164201 | 180363 | 144653 | 144653 | 144020 | 144021 | 144073 | 146507 | 145526 |
| 1) природный газ | ту.т | 162917 | 178744 | 143091 | 143091 | 142457 | 142458 | 142510 | 145170 | 144189 |
| 2) уголь | ту.т | 1256 | 1591 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1308 | 1308 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 140595 | 154284 | 123495 | 123495 | 122947 | 122947 | 122992 | 125296 | 124448 |
| 2) уголь | т | 1568 | 2001 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1625 | 1625 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 156,7 | 155,6 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 162,6 | 160,8 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 158,8 | 157,7 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 99,2% | 99,1% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 99,1% | 99,1% |
| 2) уголь | % | 0,76% | 0,88% | 1,06% | 1,06% | 1,07% | 1,07% | 1,06% | 0,89% | 0,90% |
| 3) электроэнергия | % | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| 4) мазут | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5) дизельное топливо | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6) СУГ | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8111 | 8110 | 8111 | 8111 | 8111 | 8111 | 8111 | 8110 | 8110 |
| 2) уголь | ккал/кг | 5604 | 5564 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5637 | 5637 |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |