|  | Схема теплоснабжения златоустовского городского округа (актуализация на 2024 год) Обосновывающие материалы Глава 10. Приложение 1 |
| --- | --- |

Златоуст, 2023

- Приложение 1. Базовые и перспективные топливные балансы по котельным

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №2 МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго», эксплуатирующая организация - ООО «ЗЭМЗ-Энерго», ЕТО №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 309677 | 353916 | 88135 | 88135 | 88135 | 88135 | 88135 | 88135 | 88135 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 297375 | 339856 | 84633 | 84633 | 84633 | 84633 | 84633 | 84633 | 84633 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 50079 | 56348 | 14032 | 14032 | 14032 | 14032 | 14032 | 14032 | 14032 |
| 1) природный газ | ту.т | 50079 | 56348 | 14032 | 14032 | 14032 | 14032 | 14032 | 14032 | 14032 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 43291 | 48710 | 12130 | 12130 | 12130 | 12130 | 12130 | 12130 | 12130 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 161,7 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 168,4 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная ст. Златоуст, эксплуатирующая организация - ЗТУ ЮУ ДТВ-филиал ОАО «РЖД», ЕТО №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 51459 | 51459 | 50903 | 50903 | 50903 | 50903 | 50903 | 50903 | 50903 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 50321 | 50321 | 49765 | 49765 | 49765 | 49765 | 49765 | 49765 | 49765 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 7850 | 7850 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 |
| 1) природный газ | ту.т | 7850 | 7850 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 6508 | 6508 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 152,6 | 152,6 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8443 | 8443 | 8443 | 8443 | 8443 | 8443 | 8443 | 8443 | 8443 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная ст. Уржумка, эксплуатирующая организация - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ЕТО №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 2303 | 2303 | 2303 | 2303 | 2303 | 2303 | 2303 | 2303 | 2303 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | ту.т | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | т | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2) уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) уголь | ккал/кг | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс», эксплуатирующая организация - ООО «НПП «ТехМикс», ЕТО №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1304 | 1549 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 |  |  |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1276 | 1515 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 214 | 209 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |  |  |
| 1) природный газ | ту.т | 214 | 209 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |  |  |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 185 | 181 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |  |  |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 164,0 | 135,1 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 167,7 | 138,2 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |  |  |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8099 | 8099 | 8099 | 8099 | 8099 | 8099 | 8099 |  |  |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Теплоисточник № | 6 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хоз-во, эксплуатирующая организация - МУП «Коммунальные сети», ЕТО №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 364988 | 409471 | 143324 | 143324 | 143324 | 143324 | 143324 | 141585 | 141585 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 351467 | 394188 | 138605 | 138605 | 138605 | 138605 | 138605 | 136894 | 136894 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 58748 | 65012 | 22667 | 22667 | 22667 | 22667 | 22667 | 22400 | 22400 |
| 1) природный газ | ту.т | 58143 | 64408 | 22062 | 22062 | 22062 | 22062 | 22062 | 21796 | 21796 |
| 2) уголь | ту.т | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 49984 | 55399 | 18797 | 18797 | 18797 | 18797 | 18797 | 18566 | 18566 |
| 2) уголь | т | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 161,0 | 158,8 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 167,1 | 164,9 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,6 | 163,6 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 98,97% | 99,07% | 97,33% | 97,33% | 97,33% | 97,33% | 97,33% | 97,30% | 97,30% |
| 2) уголь | % | 0,98% | 0,89% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,57% | 2,57% |
| 3) электроэнергия | % | 0,05% | 0,04% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8143 | 8138 | 8216 | 8216 | 8216 | 8216 | 8216 | 8217 | 8217 |
| 2) уголь | ккал/кг | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №1, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 67787 | 71839 | 66884 | 66884 | 66884 | 66884 | 66884 | 66920 | 66937 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 67345 | 71392 | 66437 | 66437 | 66437 | 66437 | 66437 | 66473 | 66490 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 10772 | 11420 | 10627 | 10627 | 10627 | 10627 | 10627 | 10633 | 10635 |
| 1) природный газ | ту.т | 10772 | 11420 | 10627 | 10627 | 10627 | 10627 | 10627 | 10633 | 10635 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 9325 | 9885 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9204 | 9206 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 158,9 | 159,0 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная №2, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 182385 | 202843 | 188839 | 188839 | 188875 | 188875 | 189219 | 189234 | 189277 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 181331 | 201789 | 187785 | 187785 | 187821 | 187821 | 188163 | 188178 | 188221 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 28454 | 30603 | 28479 | 28479 | 28485 | 28485 | 28537 | 28539 | 28546 |
| 1) природный газ | ту.т | 28454 | 30603 | 28479 | 28479 | 28485 | 28485 | 28537 | 28539 | 28546 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 24596 | 26454 | 24618 | 24618 | 24623 | 24623 | 24668 | 24670 | 24675 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 156,0 | 150,9 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,9 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная №3, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 76401 | 78395 | 73007 | 73007 | 73007 | 73012 | 73012 | 73012 | 73012 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 75639 | 77632 | 72245 | 72245 | 72245 | 72250 | 72250 | 72250 | 72250 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 12651 | 12984 | 12083 | 12083 | 12083 | 12084 | 12084 | 11271 | 11271 |
| 1) природный газ | ту.т | 12651 | 12984 | 12083 | 12083 | 12083 | 12084 | 12084 | 11271 | 11271 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 10937 | 11225 | 10446 | 10446 | 10446 | 10447 | 10447 | 9744 | 9744 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 165,6 | 165,6 | 165,5 | 165,5 | 165,5 | 165,5 | 165,5 | 154,4 | 154,4 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 156,0 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8097 | 8097 | 8097 | 8097 | 8097 | 8097 | 8097 | 8097 | 8097 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная №4, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 100847 | 91776 | 85465 | 85465 | 85465 | 85465 | 85465 | 85950 | 85972 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 100009 | 90938 | 84627 | 84627 | 84627 | 84627 | 84627 | 85107 | 85129 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 14969 | 13611 | 12667 | 12667 | 12667 | 12667 | 12667 | 12738 | 12742 |
| 1) природный газ | ту.т | 14969 | 13611 | 12667 | 12667 | 12667 | 12667 | 12667 | 12738 | 12742 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 12945 | 11771 | 10954 | 10954 | 10954 | 10954 | 10954 | 11016 | 11019 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 148,4 | 148,3 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная №5, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 154069 | 166045 | 154583 | 154583 | 154583 | 154583 | 154583 | 154583 | 154583 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 153183 | 165158 | 153696 | 153696 | 153696 | 153696 | 153696 | 153696 | 153696 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 24663 | 26591 | 24746 | 24746 | 24746 | 24746 | 24746 | 24746 | 23977 |
| 1) природный газ | ту.т | 24663 | 26591 | 24746 | 24746 | 24746 | 24746 | 24746 | 24746 | 23977 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 21327 | 22994 | 21398 | 21398 | 21398 | 21398 | 21398 | 21398 | 20733 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 155,1 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 12 | Котельная №6, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 31487 | 28153 | 26217 | 26217 | 26217 | 26217 | 26217 | 26248 | 26248 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 31232 | 27898 | 25961 | 25961 | 25961 | 25961 | 25961 | 25992 | 25992 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 5142 | 4593 | 4274 | 4274 | 4274 | 4274 | 4274 | 4279 | 4055 |
| 1) природный газ | ту.т | 5142 | 4593 | 4274 | 4274 | 4274 | 4274 | 4274 | 4279 | 4055 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 4446 | 3971 | 3696 | 3696 | 3696 | 3696 | 3696 | 3700 | 3506 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 163,3 | 163,1 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 154,5 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8096 | 8096 | 8096 | 8096 | 8096 | 8096 | 8096 | 8096 | 8096 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 13 | Котельная пос. Центральный, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5847 | 8081 | 7523 | 7523 | 7523 | 7523 | 7523 | 4375 | 4375 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 5808 | 8042 | 7484 | 7484 | 7484 | 7484 | 7484 | 4352 | 4352 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 1006 | 1393 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 679 | 679 |
| 1) природный газ | ту.т | 1006 | 1393 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 679 | 679 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 871 | 1206 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 588 | 588 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 172,1 | 172,4 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 155,2 | 155,2 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 156,0 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 14 | Котельная пос. Дегтярка, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5530 | 5283 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 5478 | 5231 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 947 | 905 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 759 | 759 |
| 1) природный газ | ту.т | 947 | 905 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 759 | 759 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 819 | 782 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 656 | 656 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 171,3 | 171,2 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 154,3 | 154,3 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 156,0 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8102 | 8102 | 8102 | 8102 | 8102 | 8102 | 8102 | 8102 | 8102 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 15 | Котельная пос. Веселовка, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1553 | 3058 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1504 | 3009 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 407 | 814 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 532 | 532 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | ту.т | 407 | 814 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 532 | 532 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | т | 543 | 1086 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 709 | 709 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 262,2 | 266,4 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 186,7 | 186,7 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 190,0 | 190,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2) уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) уголь | ккал/кг | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 16 | Котельная №8, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3256 | 1944 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 3209 | 1897 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 534 | 316 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 275 | 275 |
| 1) природный газ | ту.т | 534 | 316 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 275 | 275 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 462 | 273 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 238 | 238 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 164,1 | 162,4 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 151,9 | 151,9 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 156,0 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 17 | Котельная №9, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4422 | 3901 | 4056 | 4056 | 4056 | 4056 | 4056 | 4056 | 4056 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 4382 | 3861 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 864 | 623 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 627 | 627 |
| 1) природный газ | ту.т | 864 | 623 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 627 | 627 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 746 | 538 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 541 | 541 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 195,4 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 154,5 | 154,5 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 197,1 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 156,0 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 633584 | 661317 | 616155 | 616155 | 616191 | 616197 | 616541 | 613959 | 614042 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 629119 | 656846 | 611684 | 611684 | 611720 | 611726 | 612068 | 609497 | 609580 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 100410 | 103853 | 96714 | 96714 | 96720 | 96720 | 96772 | 95078 | 94097 |
| 1) природный газ | ту.т | 100003 | 103039 | 95956 | 95956 | 95962 | 95962 | 96014 | 94546 | 93565 |
| 2) уголь | ту.т | 407 | 814 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 532 | 532 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 86474 | 89099 | 82975 | 82975 | 82980 | 82980 | 83025 | 81755 | 80907 |
| 2) уголь | т | 543 | 1086 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 709 | 709 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 158,5 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 154,9 | 153,2 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 159,6 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 156,0 | 154,4 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 99,6% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,4% | 99,4% |
| 2) уголь | % | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,6% |
| 3) электроэнергия | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4) мазут | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6) СУГ | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 | 8095 |
| 2) уголь | ккал/кг | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №4 ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 18 | Котельная школы-детсада №27, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 243 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 1) природный газ | ту.т | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 19 | Котельная СОШ №5, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 373 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 371 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 1) природный газ | ту.т | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 20 | Котельная СОШ №90, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 1) природный газ | ту.т | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 21 | Котельная СОШ №18 (19), эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 594 | 616 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 592 | 614 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 98 | 95 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 1) природный газ | ту.т | 98 | 95 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 85 | 82 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 165,2 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 165,8 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 22 | Котельная СОШ №1, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 251 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 1) природный газ | ту.т | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8086 | 8086 | 8086 | 8086 | 8086 | 8086 | 8086 | 8086 | 8086 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 23 | Котельная СОШ №18 (12), эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 875 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 871 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 129 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 1) природный газ | ту.т | 129 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 112 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 147,5 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 | 8084 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 24 | Котельная д/с №17, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 201 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 200 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 1) природный газ | ту.т | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 25 | Котельная д/с №31, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 171 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 170 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 1) природный газ | ту.т | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 213,8 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 | 8091 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 26 | Котельная 7 жил. участка, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1152 | 1402 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1146 | 1396 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 197 | 215 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 1) природный газ | ту.т | 197 | 215 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 170 | 186 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 170,8 | 153,7 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 171,6 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4191 | 4334 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 4165 | 4308 | 3568 | 3568 | 3568 | 3568 | 3568 | 3568 | 3568 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 726 | 722 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
| 1) природный газ | ту.т | 726 | 722 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 628 | 625 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 173,1 | 166,5 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 174,2 | 167,5 | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 170,2 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8088 | 8088 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №8 (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 27 | Котельная 7 МВт, эксплуатирующая организация - АО «Челябоблкоммунэнерго», ЕТО №8 (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4436 | 16968 | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 4264 | 16311 | 9891 | 9891 | 9891 | 9891 | 9891 | 9891 | 9891 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 734 | 2655 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 1) природный газ | ту.т | 734 | 2655 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 635 | 2298 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 165,4 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 172,0 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8089 | 8089 | 8089 | 8089 | 8089 | 8089 | 8089 | 8089 | 8089 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 28 | Котельная 17 МВт, эксплуатирующая организация - АО «Челябоблкоммунэнерго», ЕТО №8 (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 15107 | 45531 | 36059 | 36059 | 36059 | 36059 | 36059 | 36059 | 36059 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 14573 | 43922 | 34785 | 34785 | 34785 | 34785 | 34785 | 34785 | 34785 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 2464 | 7146 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 |
| 1) природный газ | ту.т | 2464 | 7146 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 2133 | 6185 | 4898 | 4898 | 4898 | 4898 | 4898 | 4898 | 4898 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 163,1 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 169,1 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по ЕТО №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 19543 | 62500 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 18837 | 60232 | 44676 | 44676 | 44676 | 44676 | 44676 | 44676 | 44676 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 3198 | 9801 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 |
| 1) природный газ | ту.т | 3198 | 9801 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 2767 | 8482 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 163,6 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 169,8 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8088 | 8089 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 29 | Котельная встроенная, кв. Молодёжный, 3, эксплуатирующая организация - ООО «УралТехСервис», ЕТО №6 (ООО «УралТехСервис») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2451 | 1256 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 2397 | 1228 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 374 | 192 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 1) природный газ | ту.т | 374 | 192 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 327 | 168 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 30 | Котельная «Березовая роща», эксплуатирующая организация - ООО «Энком», ЕТО №7 (ООО «Энком») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3053 | 3948 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 3038 | 3929 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 474 | 613 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| 1) природный газ | ту.т | 474 | 613 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 415 | 536 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 31 | Котельная ст. Аносово, эксплуатирующая организация - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ЕТО №5 (ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1121 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1097 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 273 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | ту.т | 273 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | т | 417 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2) уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) уголь | ккал/кг | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по прочим ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6625 | 6029 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 6531 | 5963 | 5307 | 5307 | 5307 | 5307 | 5307 | 5307 | 5307 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 1120 | 1005 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| 1) природный газ | ту.т | 848 | 805 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| 2) уголь | ту.т | 273 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 742 | 704 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| 2) уголь | т | 417 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 169,1 | 166,7 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 171,6 | 168,5 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 76% | 80% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% |
| 2) уголь | % | 24% | 20% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 2) уголь | ккал/кг | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 | 4577 |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1028931 | 1143651 | 814799 | 814799 | 814835 | 814840 | 815185 | 810864 | 810947 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1010120 | 1121538 | 803840 | 803840 | 803876 | 803881 | 804224 | 799943 | 800025 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 164201 | 180393 | 128161 | 128161 | 128166 | 128167 | 128219 | 126258 | 125277 |
| 1) природный газ | ту.т | 162917 | 178774 | 126598 | 126598 | 126603 | 126604 | 126656 | 124921 | 123940 |
| 2) уголь | ту.т | 1256 | 1591 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1308 | 1308 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 140595 | 154309 | 109204 | 109204 | 109208 | 109209 | 109254 | 107753 | 106905 |
| 2) уголь | т | 1568 | 2001 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1625 | 1625 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 155,7 | 154,5 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 162,6 | 160,8 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 157,8 | 156,6 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 99,2% | 99,1% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,9% | 98,9% |
| 2) уголь | % | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% |
| 3) электроэнергия | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4) мазут | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6) СУГ | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8111 | 8110 | 8115 | 8115 | 8115 | 8115 | 8115 | 8115 | 8115 |
| 2) уголь | ккал/кг | 5604 | 5564 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5637 | 5637 |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 32 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №XXX (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18002 | 18002 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17604 | 17604 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741 | 2741 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741 | 2741 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372 | 2372 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,2 | 152,2 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,7 | 155,7 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | 8087 | 8087 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 33 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №XXX (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9351 | 9351 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9145 | 9145 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424 | 1424 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424 | 1424 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 1232 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,2 | 152,2 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,7 | 155,7 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | 8087 | 8087 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 34 | Новая котельная для теплоснабжения школы №17, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №XXX (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 35 | Новая котельная для теплоснабжения жилого дома по ул. Аносова, 175, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №XXX (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,2 | 152,2 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,7 | 155,7 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | 8087 | 8087 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 36 | Котельная 70 МВт, эксплуатирующая организация - АО «Челябоблкоммунэнерго», ЕТО №XXX (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 153303 | 153337 | 153406 | 153462 | 153491 | 153564 | 153564 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 149915 | 149948 | 150016 | 150071 | 150099 | 150170 | 150170 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 0 | 0 | 25037 | 23345 | 23356 | 23364 | 23369 | 23380 | 23380 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 25037 | 23345 | 23356 | 23364 | 23369 | 23380 | 23380 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 21672 | 20208 | 20217 | 20224 | 20228 | 20237 | 20237 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 163,3 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 167,0 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по новым котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 153303 | 153337 | 153406 | 153462 | 153491 | 180969 | 180969 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 149915 | 149948 | 150016 | 150071 | 150099 | 176969 | 176969 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 0 | 0 | 25037 | 23345 | 23356 | 23364 | 23369 | 27552 | 27552 |
| 1) природный газ | ту.т | 0 | 0 | 25037 | 23345 | 23356 | 23364 | 23369 | 27552 | 27552 |
| 2) уголь | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 21672 | 20208 | 20217 | 20224 | 20228 | 23849 | 23849 |
| 2) уголь | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 163,3 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) уголь | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3) электроэнергия | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4) мазут | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5) дизельное топливо | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6) СУГ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | - | - | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 |
| 2) уголь | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по существующим и новым котельным города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1028931 | 1143651 | 968102 | 968136 | 968241 | 968303 | 968676 | 991833 | 991916 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1010120 | 1121538 | 953755 | 953789 | 953892 | 953952 | 954323 | 976912 | 976995 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | ту.т | 164201 | 180393 | 153198 | 151506 | 151522 | 151531 | 151588 | 153810 | 152829 |
| 1) природный газ | ту.т | 162917 | 178774 | 151635 | 149943 | 149959 | 149969 | 150025 | 152474 | 151493 |
| 2) уголь | ту.т | 1256 | 1591 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1308 | 1308 |
| 3) электроэнергия | ту.т | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 4) мазут | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | тыс. м3 | 140595 | 154309 | 130875 | 129411 | 129425 | 129433 | 129482 | 131602 | 130754 |
| 2) уголь | т | 1568 | 2001 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1625 | 1625 |
| 3) электроэнергия | тыс. кВт·ч | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 4) мазут | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 155,1 | 154,1 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 162,6 | 160,8 | 160,6 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 157,4 | 156,4 |
| Доля в топливном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | % | 99,2% | 99,1% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,1% | 99,1% |
| 2) уголь | % | 0,76% | 0,88% | 1,00% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 0,85% | 0,86% |
| 3) электроэнергия | % | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| 4) мазут | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5) дизельное топливо | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6) СУГ | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) природный газ | ккал/кг | 8111 | 8110 | 8110 | 8111 | 8111 | 8111 | 8111 | 8110 | 8110 |
| 2) уголь | ккал/кг | 5604 | 5564 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5637 | 5637 |
| 3) электроэнергия | ккал/кг | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 |
| 4) мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) дизельное топливо | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) СУГ | ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |