 Результаты лабораторных исследований воды в роднике
  по адресу:
г. Златоуст, ул. Урицкого, д. 33
	№/№
п/п
	Определяемые показатели
	Единицы измерений результата
	Результаты
испытаний. Характеристика погрешности/ неопределенности (при необходимости)
	Величина допустимого уровня

	НД на методы испытаний

	С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
испытания проведена по адресу: Златоуст, ул. им. Виталия Ковшова,
Санитарно-гигиеническая лаборатория


	1
	Аммиаю ионы аммония
(суммарно)
	мг/дмЗ
	менее 0,1
	не более 2,0
	ГОСТ 33045-2014 (метод А)

	2
	Железо общее
	мг/дмЗ
	менее 0,05
	не более 0,3
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023

	3
	Перманганатная
окисляемость
	мг/дмЗ
	0,40±0,08
	не более 7
	ПНДФ 14.1:2:4.154-99

	4
	Общая жесткость
	град.жесткости
	5,4±0,8
	не более 10
	ГОСТ 31954-2012

	5
	Нитраты
	мг/дмЗ
	менее 0,003
	не более 3,0
	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)

	6
	Нитраты
	мг/дмЗ
	15,4±2,3
	не более 45
	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)

	Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я


	1
	Escherichia coli (E.coli)
	KOE/100 смЗ
	не обнаружено
	отсутствие
	МУК 4.2.3963-23 п.п. 7.1.-7.3.
Приложения 1-3. 11-13

	2
	Колифаги
	БОЕ/100 смЗ
	не обнаружено
	отсутствие
	МУК 4.2.3963-23 п.п. 10.1.-
10.3., 10.5., 10.6.,
Приложения 1-3, 7

	3
	Обобщенные колиформные
бактерии / ОКБ
	КОЕ/100 смЗ
	не обнаружено
	отсутствие
	МУК 4.2.3963-23 п.п. б.1.-6.3.
Приложения 1-3, 11-13

	4
	Общее микробное число
(ОМЧ) при (37±1)°С
	КОЕ/смЗ
	0
	не более 100
	МУК 4.2.3963-23 5.1-5.3
Приложение 1-3


Превышение допустимого уровня не установлено.
Рекомендуем перед употреблением кипятить воду.
Отдел экологии и природопользования Златоустовского городского округа
