|  | Схема теплоснабжения златоустовского городского округа (актуализация на 2024 год) Обосновывающие материалы Глава 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |
| --- | --- |

Златоуст, 2023

- Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

| № п/п | Кадастровый квартал | Адресная привязка | Год сноса | Площадь застройки, м2 |  | Теплоисточник | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отапливаемая | жилая |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | технология | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС |
| 19 | 74:25:0304301 | Нагорная 2- я, 3 | 2023 | 299 | 197 | Котельная №4 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,076 |
| 20 | 74:25:0302609 | Нижне-Вокзальная 1-я, 49 | 2023 | 576 | 379 | Котельная ст. Златоуст | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,076 |
| 21 | 74:25:0303009 | Парижской Коммуны, 14 | 2023 | 393 | 259 | Котельная №6 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,076 |
| 22 | 74:25:0302210 | Рабочий городок, 1 | 2023 | 237 | 156 | индивидуальные теплогенераторы | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,076 |
| 23 | 74:25:0302210 | Рабочий городок, 8 | 2023 | 135 | 89 | индивидуальные теплогенераторы | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,076 |
| 24 | 74:25:0310401 | Садовая, 2 | 2024 | 764 | 502 | индивидуальные теплогенераторы | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,167 | 0,259 |
| 25 | 74:25:0303009 | Свободы, 20 | 2024 | 509 | 335 | Котельная №6 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,079 | 0,099 |
| 26 | 74:25:0303009 | Свободы, 22 | 2024 | 522 | 344 | Котельная №6 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,127 | 0,153 |
| 27 | 74:25:0302114 | Советская, 2 | 2024 | 706 | 465 | Котельная №6 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,132 |
| 28 | 74:25:0302501 | Тесьминская 2-я, 123 | 2024 | 699 | 460 | Котельная №5 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |